Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 01 по 05 серпня 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 01 по 05 серпня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 23,5 м.п.

- труб каналізаційних – 28,5 м.п.

- вентилів – 19 шт.

- засувок – 3 шт.

Поточний ремонт покрівлі – 5 кв.м. (Олександрійська 2).

Скління – 2,53 кв.м. (Праці 3 кв.3, Пр. Миру 39(7п.).

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 05.08.2022 р. – 145 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 167 систем,

Видано актів готовності до опалювального сезону 2022-2023р. – на 144 будинку.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 14 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 3-х будинків: Паркова 18, 1 Травня 17, Олександрійська 4-а.

- Аварійний ремонт електрощитових, щитків поверхових одного будинку: Данченко 3Б

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 6 заявок (у тому числі реконструкція освітлення у 4-х укриттях).

СДУДР:

• Ремонт 4-х світлофорів: Спортивна – Миру – Лазурна, Пр. Миру - Данченко, Олександрійська – 1 Травня, 1 Травня – В. Шума.

Транспортна дільниця:

- Навантаження та вивіз сміття, гілок (ЖЕД-1,2,3,4) – 3 машини (навантажувач «JCB», МАЗ).

– прибирання вулиць міста, сіл «Глобус» – 2 од.

- збирання піску п. Приморський, набережна.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 203 заявки (в тому числі 48 заявок електричних, 155 заявок сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 158 осіб (в телефонному режимі).

На 05 серпня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 8 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 135 кв.м.

- скління – 32,47 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 204 м.п.

- труб каналізаційних – 556,5 м.п.

- вентилів – 846 шт.

- засувок - 70 шт.

- т/ізоляції – 1594 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 16 випусків госпфекальної каналізації за адресами:

- проспект Миру, 1 (2 під'їзд)

- Корабельна, 6-А (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Паркова, 16 випуск №8

- вул. Парусна, 9 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 4 (3 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 27 (6 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 6 (3 під'їзд)

- вул.1 Травня, 8А (2 під'їзд)

- вул.1 Травня, 2 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 14 (1 під'їзд)

- Улаштування системи відеонагляду адміністративної будівлі за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

Начальник

служби технагляду КП «МУЖКГ»                               			Мельниченко О.М.