Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 06 по 10 червня 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 06 по 10 червня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 46,5 м.п.

- труб каналізаційних – 29 м.п.

- вентилів – 26 шт.

- т/ізоляції – 40 м.п.

Ремонт під’їздів: виконано ремонт одного під’їзду - Хантадзе 8(3п.).

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 10.06.2022 р. – 78 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 124 системи,

Видано актів готовності до опалювального сезону 2022-2023р. – на 107 будинків.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 9 будинків: Паркова 16, Паркова 14, Олександрійська 24, Олександрійська 22, Олександрійська 20, Вітрильна 10, Паркова 8, Паркова 10, Паркова 12.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» 9 заявок.

СДУДР:

- Ремонт 2-х світлофорів: 1 Травня – Олександрійська, пост ДАІ.

- Фарбування бордюрів (біло-зеленим) вулицями міста: вул. Парусна, вул. В. Шума, вул. Спортивна, вул. Данченка, вул. Перемоги, вул. Праці.

- Підрізування гілок біля світлофорних об'єктів: Пр. Миру – Вітрильна, Вітрильна – В. Шума, Олександрійська – Вітрильна, Паркова – Данченко.

Транспортна дільниця:

- прибирання вулиць міста «Глобус» – 2 од.

- Навантаження та вивіз сміття, гілок (ЖЕД-1,2,3,4) – 3 машини (навантажувач «JCB», МАЗ).

- вул. Толстого 20 (с. Олександрівка) – косовиця трави (трактор МТЗ-320).

По благоустрою:

- фарбування лав для відпочинку – 8 шт.

- фарбування дитячих майданчиків – 5 од.

- ремонт дитячих майданчиків – 1 од.

- фарбування урн для сміття – 1 шт.

- зафарбовування написів сумнівного змісту на фасадах ж/будинків – 6,8 кв.м.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 175 заявок (в тому числі 60 заявок електричних, 115 заявок сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 140 осіб (в телефонному режимі).

На 10 червня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 8 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 94 кв.м.

- скління – 25,8 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 692,5 м.п.

- труб каналізаційних – 405,5 м.п.

- вентилів – 604 шт.

- засувок - 37 шт.

- т/ізоляції – 1365 м.п.

По благоустрою:

- фарбування спортивних майданчиків – 1 од.

- фарбування дитячих майданчиків – 36 од.

- ремонт дитячих майданчиків – 18 од.

- ремонт спортивних майданчиків – 5 од.

- ремонт лавок – 105 шт.

- виготовлення рійок для ремонту лав – 177 шт.

- фарбування лав для відпочинку – 602 шт.

- демонтаж зламаних урн – 18 шт.

- встановлення нових урн для сміття – 36 шт.

- ремонт урн для сміття – 13 шт.

- фарбування урн для сміття – 692 шт.

- фарбування альтанок – 13 од.

- обкопування дерев – 2730 шт.

- обкопування газонів – 2865 кв.м.

- завезення чорнозему на прибудинкові території – 3 машини

- зафарбовування написів сумнівного змісту на фасадах ж/будинків – 240,4 кв.м.

Інженер ЕТС									Л.О. Лук’янова