Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 24 по 28 жовтня 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 24 по 28 жовтня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 99,5 м.п.

- труб каналізаційних – 21,5 м.п.

- вентилів – 30 шт.

Поточний ремонт покрівлі: 1 Травня 5.

Скління – 1,4 кв.м.

Зафарбовування написів – 2,4 кв.м. наркотичного змісту на фасадах житлових будинків.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових будинків 2 заявки: В.Шума 13-а, 1 Травня 13.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 11 заявок,  у тому числі 3 заявки:  Паркова 36,, Пр. Миру 32, Пр. Миру 41 - підключення соліфтів, освітлення туалету в «Укритті», 2 заявки: Паркова 8, 1 Травня 8-а - відновлення освітлення аварійного виходу з «Укриття»).

СДУДР:

- Ремонт 6-ти світлофорів: пост ДАІ, М. Долина, с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна, вул. Парусна – В. Шума, Палац Культури, вул. Данченко - Перемоги,

Транспортна дільниця:

- Навантаження та вивіз сміття, гілок, листя (ЖЕД-1,2,3,4) – 2 машини (навантажувач «JCB», МАЗ, трактор МТЗ-920)

- прибирання вулиць міста «Глобус» – 3 од.

- Прибирання листя (ЖЕД - 1,2,3,4) – 16 ходок (МТЗ-320, МТЗ-920)

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 183 заявки (в тому числі 60 заявок електричних, 123 заявки сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 121 особа (в телефонному режимі).

На 28 жовтня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 8 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 185 кв.м.

- скління – 35,4 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 987 м.п.

- труб каналізаційних – 861,5 м.п.

- вентилів – 1 157 шт.

- засувок - 73 шт.

- т/ізоляції – 1771 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 21 випуск госпфекальної каналізації за адресами:

- проспект Миру, 1 (2 під'їзд)

- Корабельна, 6-А (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Паркова, 16 випуск №8

- вул. Парусна, 9 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 4 (3 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 27 (6 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 6 (3 під'їзд)

- вул.1 Травня, 8А (2 під'їзд)

- вул.1 Травня, 2 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 14 (1 під'їзд)

- вул. Парусна 10 (2 під’їзд).

- проспект Миру, 19 (2 під’їзд)

- Данченко 3-б (2 під’їзд)

- Данченка, 5 (6 під’їзд)

- Паркова, 4 (2 під’їзд)

Виконано поточний ремонт, заміна випуску дощової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 2 (2 п).

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття:

- улаштування вентиляційних отворів в укриттях підвальних приміщень житлових будинків: Олександрійська 4, 22, Пр. Миру 12, 28, 32, 39, 41 1 Травня 2, 8-а, 17, 5, В. Шума 13, 19, Парусна, 7, 10, 11, Паркова, 8, 14, 20, 36, вул. Хантадзе, 10

- заміна вхідних дверей в укриттях в житлових будинках:  Олександрійська 4, 1 Травня 17, В. Шума 13, Парусна 11, 10, Пр. Миру 32, Пр. Миру 35-б, 35-г, Паркова 8, 14, 20, 36 Олександрійська, 4, .

- улаштування замків на вхідних дверях в укриттях в житлових будинках за адресами: вул. Віталія Шума, 13, 19, 1 Травня, 2, 5, 8-А, 17,  Данченка, 3-Б, Хантадзе, 10, проспект Миру, 8, 12, 26, 28, 32, 35-Б, 35-Г, Олександрійська, 4, 22, Парусна, 7, 10,11, Паркова, 8, 14, 20.

- улаштування покриття щебеневої підлоги в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресами: проспект Миру, 35-Б, Г, 28, 32, 41, вул.1 Травня, 17, В.Шума, 13

Улаштування системи відеонагляду адміністративної будівлі за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

В роботі:

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття:

- улаштування покриття щебеневої підлоги в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 39, вул. Паркова, 36;

- улаштування замків на вхідних дверях в укриттях в житлових будинках за адресами: проспект Миру, 39, 41

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.