Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 05 по 09 грудня 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 05 по 09 грудня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 32 м.п.

- труб каналізаційних – 13 м.п.

- вентилів – 11 шт.

Налагодження роботи та розвоздушення систем централізованого опалення на будинках КП МУЖКГ.

Поточний ремонт покрівлі із застосуванням автовишки КП «МУЖКГ»: Корабельна 4-б.

Електрична дільниця:

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 3 будинків: В. Шума 9, 1 Травня 4-а, 1 Травня 11 (кор. А).

- Аварійний ремонт електрощитових, щитків поверхових 7 будинків: Олександрійська 18-а, 1 Травня 2, Пр. Миру 19, 43, Спортивна 3, 1 Травня 11(кор.Б), Паркова 36.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 22 заявки.

СДУДР:

- Ремонт 2-х світлофорних об'єктів: вул. Перемоги – Данченка, М. Долина.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 258 заявок (в тому числі 68 заявок електричних, 190 заявок сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 248 осіб (в телефонному режимі).

На 09 грудня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 9 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 195 кв.м.

- скління – 40,5 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 2 291,5 м.п.

- труб каналізаційних – 922 м.п.

- вентилів – 1 293 шт.

- засувок - 75 шт.

- т/ізоляції – 1841 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 21 випуск госпфекальної та зливової каналізації за адресами:

- проспект Миру, 1 (2 під'їзд)

- Корабельна, 6-А (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Паркова, 16 випуск №8

- вул. Парусна, 9 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 4 (3 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 27 (6 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 6 (3 під'їзд)

- вул.1 Травня, 8А (2 під'їзд)

- вул.1 Травня, 2 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 14 (1 під'їзд)

- вул. Парусна 10 (2 під’їзд).

- проспект Миру, 19 (2 під’їзд)

- Данченко 3-б (2 під’їзд)

- Данченка, 5 (6 під’їзд)

- Паркова, 4 (2 під’їзд)

- 1 Травня, 2 (2 п).

- вул. 1 Травня, 2 (1 під’їзд).

- 1 Травня, 10 (5 п.)

- Парусна, 9 (1 п.)

- Паркова, 14 (2 п.)

В роботі проспект Миру, 22 (2 п.)

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття:

- улаштування вентиляційних отворів в укриттях підвальних приміщень житлових будинків: Олександрійська 4, 22, Пр. Миру 12, 28, 32, 39, 41 1 Травня 2, 8-а, 17, 5, В. Шума 13, 19, Парусна, 7, 10, 11, Паркова, 8, 14, 20, 36, вул. Хантадзе, 10

- заміна вхідних дверей в укриттях в житлових будинках:  Олександрійська 4, 1 Травня 17, В. Шума 13, Парусна 11, 10, Пр. Миру 32, Пр. Миру 35-б, 35-г, 39, 41, Паркова 8, 14, 20, 36,  Олександрійська, 4,

- улаштування замків на вхідних дверях в укриттях в житлових будинках за адресами: вул. Віталія Шума, 13, 19, 1 Травня, 2, 5, 8-А, 17,  Данченка, 3-Б, Хантадзе, 10, проспект Миру, 8, 12, 26, 28, 32, 35-Б, 35-Г, 39, 41 Олександрійська, 4, 22, Парусна, 7, 10,11, Паркова, 8, 14, 20, 36.

- улаштування покриття щебеневої підлоги в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресами: проспект Миру, 35-Б, Г, 28, 32, 39, 41, вул.1 Травня, 17, В.Шума, 13, Паркова, 36.

- Улаштування системи відеонагляду адміністративної будівлі за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

- Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (4-6 під'їзди)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.