Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 12 по 16 грудня 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 12 по 16 грудня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 123 м.п.

- труб каналізаційних – 15 м.п.

- вентилів – 28 шт.

- засувок - 6 шт.

- Поточний ремонт покрівлі: В. Шума 13-а, Хантадзе 4 (шифер), Пр. Миру 20-а, 1 Травня 7.

- Скління – 7,3 кв.м.

Налагодження роботи та розвоздушення систем централізованого опалення на будинках КП МУЖКГ.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 4 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 5 будинків: Пр. Миру 32, Пр. Миру 25, Пр. Миру 27, Пр. Миру 29, 1 Травня 2 (1п.).

- Аварійний ремонт електрощитових, щитків поверхових 1 будинку: Олександрійська 12(5 під.).

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 44 заявки, у тому числі 26 заявок підключення ліфтів, та перепис автоматів поквартирно – 18 заявок.

Транспортна дільниця:

- Навантаження та вивіз сміття, гілок (ЖЕД-1,2,3,4) – 8 машин (навантажувач «JCB», МАЗ).

СДУДР:

- Ремонт 3-х світлофорних об'єктів: вул. Перемоги – Данченка, Пр. Миру – 1 Травня, пост ДАІ.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 239 заявок (в тому числі 108 заявок електричних, 131 заявка сантехнічна).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 159 осіб (в телефонному режимі).

На 16 грудня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 9 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 207 кв.м.

- скління – 47,8 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 2 419 м.п.

- труб каналізаційних – 937 м.п.

- вентилів – 1 320 шт.

- засувок - 81 шт.

- т/ізоляції – 1841 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 28 випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресами:

- проспект Миру, 1 (2 під'їзд)

- Корабельна, 6-А (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Паркова, 16 випуск №8

- вул. Парусна, 9 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 4 (3 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 27 (6 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 6 (3 під'їзд)

- вул.1 Травня, 8А (2 під'їзд)

- вул.1 Травня, 2 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 14 (1 під'їзд)

- вул. Парусна 10 (2 під’їзд).

- проспект Миру, 19 (2 під’їзд)

- Данченко 3-б (2 під’їзд)

- Данченка, 5 (6 під’їзд)

- Паркова, 4 (2 під’їзд)

- 1 Травня, 2 (2 п).

- вул. 1 Травня, 2 (1 під’їзд).

- 1 Травня, 10 (5 п.)

- Парусна, 9 (1 п.)

- Паркова, 14 (2 п.)

- проспект Миру, 22 (2 п.)

- 1 Травня, 5 (1п)

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття:

- улаштування вентиляційних отворів в укриттях підвальних приміщень житлових будинків: Олександрійська 4, 22, Пр. Миру 12, 28, 32, 39, 41 1 Травня 2, 8-а, 17, 5, В. Шума 13, 19, Парусна, 7, 10, 11, Паркова, 8, 14, 20, 36, вул. Хантадзе, 10

- заміна вхідних дверей в укриттях в житлових будинках:  Олександрійська 4, 1 Травня 17, В. Шума 13, Парусна 11, 10, Пр. Миру 32, Пр. Миру 35-б, 35-г, 39, 41, Паркова 8, 14, 20, 36,  Олександрійська, 4,

- улаштування замків на вхідних дверях в укриттях в житлових будинках за адресами: вул. Віталія Шума, 13, 19, 1 Травня, 2, 5, 8-А, 17,  Данченка, 3-Б, Хантадзе, 10, проспект Миру, 8, 12, 26, 28, 32, 35-Б, 35-Г, 39, 41 Олександрійська, 4, 22, Парусна, 7, 10,11, Паркова, 8, 14, 20, 36.

- улаштування покриття щебеневої підлоги в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресами: проспект Миру, 35-Б, Г, 28, 32, 39, 41, вул.1 Травня, 17, В.Шума, 13, Паркова, 36.

- Улаштування системи відеонагляду адміністративної будівлі за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

- Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (4-6 під'їзди)

В роботі утеплення фасаду адміністративної будівлі на кладовищі між М.Долина та В.Долина.

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.