Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 30 січня по 03 лютого 2023р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 30 січня по 03 лютого) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 32 м.п.

- труб каналізаційних – 29 м.п.

- вентилів – 11 шт.

- Встановлення буржуйок в «Укриттях» - 5 шт.: пр.Миру 32 - 1шт., пр.Миру 35-б – 1шт., пр.Миру 35-г – 1шт., пр.Миру 41 – 1шт., Хантадзе 10 - 1шт.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 14 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 8 будинків: 1 Травня 2, Данченко 3-б, пр.Миру 21,23, 25, Лазурна 3, 7, Данченко 7.

- Аварійний ремонт електрощитових, щитків поверхових 2 будинків: 1 Травня 7, пр.Миру 32.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 5 заявок.

Транспортна дільниця:

- Навантаження та вивіз сміття (ЖЕД-1,2,4) – 2 машини (навантажувач «JCB», МАЗ).

СДУДР:

- Ремонт 3-х світлофорних об'єктів: Данченко – пр.Миру; 1 Травня – пр.Миру; Олександрівка Перемоги - Центральна.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 220 заявок (в тому числі 84 заявки електричних, 155 заявок сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 161 особа (в телефонному режимі).

На 03 лютого з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 94 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 130,5 м.п.

- труб каналізаційних – 92 м.п.

- вентилів – 39 шт.

Інженер ЕТС									О.Нічіпорук

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 2 випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресами:

- Олександрійська 16(2)

- Паркова 12(3п.)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.