Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 27 лютого по 03 березня 2023р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 27 лютого по 03 березня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 8,5 м.п.

- труб каналізаційних – 19,5 м.п.

- вентилів – 10 шт.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 14 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 4 будинків: парусна 16, Лазурна 7, В. Шума 9,17

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 4 заявки.

СДУДР:

- вул. Перемоги (від вул. Данченка до ринку «Ранковий») – фарбування з попереднім очищенням та помивкою бордюрів (білий, зелений).

- Ремонт 3-х світлофорних об'єктів: Палац Культури, вул. Парусна – Олександрійська, вул. Паркова - Данченка

Транспортна дільниця:

- прибирання вулиць міста («Глобус» – 2 од.)

- Дроблення гілок (подрібнювач гілок) – кладовище між Малою та Великою Долинами та вул. Парусна – 2 причепа.

Благоустрій:

- Ремонт дитячих та спортивних майданчиків: Пр. Миру 20-а, Шкільний пров.4-а, Корабельна 7, Олександрійська 5, Данченка 3-б, Пр. Миру 25, Паркова 20, Лазурна 3, Олександрійська 10, 1 Травня 15-а, «Леодин», «Лео» (демонтаж поламаних малих форм, ремонт тренажера, ремонт огорож майданчиків, ремонт лав для відпочинку, та ін.).

- Ремонт лав для відпочинку - 11 шт., заміна рейок - 27 шт.

- Фарбування лав для відпочинку – 4 шт.

- вул. Перемоги (від вул. Данченка до ринку «Ранковий») – ремонт турнікету, очищення під фарбування.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 191 заявка (в тому числі 56 заявок електричних, 135 заявок сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 155 осіб (в телефонному режимі).

На 03 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 180 кв.м

- скління – 2,53 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 262,5 м.п.

- труб каналізаційних – 176 м.п.

- вентилів – 76 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 2 випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресами:

- Олександрійська 16(2)

- Паркова 12(3п.)

- Проспект Миру, 11 (3п.)

- вул. Корабельна, 4-Б (2 п.)

Виконано: Заходи із цивільного захисту населення в частині розгортання "Пунктів Незламності" (пунктів обігріву), в тому числі що використовуються в якості найпростіших укритів,  під час дії правового режиму воєнного стану на території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області - підготовка об'єктів до опалювального сезону 2022/2023року, поточний ремонт, улаштування труб для димовидалення та буржуйок в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресами: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4, 22, проспект Миру, 8,12,15-Б,26,28,32, 35-б, 35-г, 39,41, Паркова, 8,14,20,36, 1 Травня, 2,5,8-а,17, Данченка, 3-б, Парусна, 10,11,7, вул. Хантадзе, 10. (38 приміщень).

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.