Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 22 по 26 травня 2023р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 22 по 26 травня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 60,5 м.п.

- труб каналізаційних – 25,5 м.п.

- вентилів – 54 шт.

- засувок – 4 шт.

- т/ізоляція – 26 м.п.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 26.05.2023 р. – 63 системи,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 97 системи (в роботі – 10 систем).

Видано актів готовності до опалювального сезону 2023-2024р. – на 75 будинків.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 12 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 22 будинків: Пр. Миру 43; 41; 39; 32; 28; 26; 24; 22; 29; 27; 20А; Парусна 4А; 3; 7; 9; 11; 13; 16; 10; 12; 14, 1 Травня 11.

- Виконання акта-вимоги, заміна трансформаторів току:  Олександрійська 16; Шкільний пров. 4А; Паркова 20А

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 5 заявок.

СДУДР:

Ремонт 2-х світлофорних об'єктів:

-	М. Долина, пост ДАІ, Палац культури (перепрошивка програми, чищення лінз світлофорного об'єкта).

Вул. Перемоги – ремонт дорожнього знаку «Стоянку вантажного транспорту заборонено».

Перехрестя вулиць: Проспект Миру – вул. Данченка,  проспект Миру – вул. 1 Травня, Пр. Миру – вул. Лазурна – вул. Спортивна – зачищення, фарбування стойок світлофорних об'єктів.

Транспортна дільниця:

- прибирання вулиць міста та селищ («Глобус» – 2 од.)

- Навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 1,2,3,4) – 4 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Пр. Миру 15-а кв.102 – навантаження та вивіз сміття з антисанітарної квартири - 4 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Дробіння гілок (міське кладовище вул. Парусна) – 2 причепа.

Благоустрій:

- Ремонт дитячих майданчиків - 4 од.

- Фарбування дитячих майданчиків - 3 од.

- Ремонт лав для відпочинку – 7 шт.

- Заміна рійок на лавах для відпочинку – 5 шт.

- Фарбування лав для відпочинку – 56 шт.

- Фарбування альтанки – 1 од.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 241 заявка (в тому числі 67 заявок електричних, 174 заявки сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 152 особи (в телефонному режимі).

На 26 травня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 463 кв.м

- скління – 3,64 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 807,5 м.п.

- труб каналізаційних – 414 м.п.

- вентилів – 540 шт.

- засувок – 35 шт.

- т/ізоляція – 115 м.п.

Благоустрій:

- Ремонт дитячих майданчиків - 26 од.

- Фарбування дитячих майданчиків - 54 од.

- Ремонт спортивних майданчиків – 5 од.

- Фарбування спортивних майданчиків – 6 од.

- Ремонт лав для відпочинку – 496 шт.

- Заміна рійок на лавах для відпочинку – 838 шт.

- Фарбування лав для відпочинку – 1 309 шт.

- Фарбування урн для сміття – 757 шт.

- Ремонт урн для сміття – 30 шт.

- Встановлення нових урн для сміття – 5 шт.

- Демонтаж урн для сміття – 155 шт.

- Ремонт альтанок – 1 од.

- Фарбування альтанки – 9 од.

- Обкопування дерев – 1272 шт.

- Окопка газонів – 406 кв.м.

- Демонтаж реклами – 1 од.

- Пр. Миру - зачистки та фарбування турнікету – 196 секції.

- Вул. 1 Травня (зі сторони парку Молодіжний) - зачистки та фарбування турнікету – 228 секцій.

- Вул. Данченка - зачистки та фарбування турнікету – 20 секції.

- Вул. Перемоги – встановлення відремонтованих та пофарбованих секцій турнікету – 38 шт.

- Данченка 3 – вапняне фарбування підпірної стіни.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 8 випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресами:

- Олександрійська, 16(2)

- Паркова, 12(3п.)

- Проспект Миру, 11 (3п.)

- вул. Корабельна, 4-Б (2 п.)

- Шевченко, 2-а

- Парусна, 2 (кор.Б)

- В. Шума, 9(3п.)

- В. Шума, 15(1-2п.)

В роботі: Хантадзе 2(8п.)

Виконано: Заходи із цивільного захисту населення в частині розгортання "Пунктів Незламності" (пунктів обігріву), в тому числі що використовуються в якості найпростіших укритів,  під час дії правового режиму воєнного стану на території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області - підготовка об'єктів до опалювального сезону 2022/2023року, поточний ремонт, улаштування труб для димовидалення та буржуйок в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресами: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4, 22, проспект Миру, 8,12,15-Б,26,28,32, 35-б, 35-г, 39,41, Паркова, 8,14,20,36, 1 Травня, 2,5,8-а,17, Данченка, 3-б, Парусна, 10,11,7, вул. Хантадзе, 10. (38 приміщень).

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.