Інформація щодо процедур закупівель  
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі | | Обґрунтування | | |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Крани та клапани  (ДК 021:2015-  42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої) | відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-02-011821-a | | 250 000,00 грн. -  власний бюджет | Кран Маєвського Ду 15 ручний (або еквівалент) Кран кульовий в-з Ду 15 руч. Derkaliber Grand (12/96) Ру=40, Т= -20..+150 С; вода, пар, повітря (або еквівалент) Кран кульовий в-з Ду 20 мет.Derkaliber Кraft(12/120) Ру=25,Т= -20..+150 С; вода, пар, повітря (або еквівалент) Кран кульовий в-з Ду 25 мет.Derkaliber Кraft(8/80) Ру=25,Т= -20..+150 С; вода, пар, повітря (або еквівалент) Кран кульовий в-з Ду 32 руч. Derkaliber Kraft (4/40) Ру=25, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря (або еквівалент) Кран кульовий в-в Ду 40 Derkaliber Grand (2/16) Ру=40, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря (або еквівалент) Кран кульовий в-з Ду 50 Derkaliber Grand(2/16) Ру=40, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря (або еквівалент) Клапан зворотній муфтовий ДУ 15 лат. шток Derkaliber Grand(30/240) (або еквівалент) Повітровідвідник авт. з клапаном Ду 15 Derkaliber Grand (10/120) Ру=14, Т= -20..+110 C (або еквівалент) Кран Breeze фланцевий 11с41п Ду 50/50 (Ру=16, Т=-30...+180°С; вода, пар, газ, нафтопродукти) (або еквівалент) Кран Breeze фланцевий 11с41п Ду 65/65 (Ру=16, Т=-30...+180°С; вода, пар, газ, нафтопродукти) (або еквівалент) Кран Breeze фланцевий 11с41п Ду 80/80 (Ру=16, Т=-30...+180°С; вода, пар, газ, нафтопродукти) (або еквівалент) Кран Breeze фланцевий 11с41п Ду 100/100 (Ру=16, Т=-30...+180°С; вода, пар, газ, нафтопродукти) (або еквівалент) | | Розрахунок очікуваної вартості обумовлений проведеним аналізом кон’юнктури ринку |