Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Труби каналізаційні та супутні до них вироби (ДК 021:2015 - 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби) |  відкриті торги з особливостямиUA-2024-05-01-008807-a | 245 000,00 грн. – Власний бюджет(кошти від господарської діяльності підприємства); | Труба 110 х 250 Труба 110 х 500 Труба 110 х 1000 Труба 110 х 2000 Труба 110 х 3000 Труба 110 х 1500 Патрубок компенсаційний 110 Муфта каналізаційна 50 Муфта каналізаційна 110 Трійник каналізаційний 110х50-45° Трійник каналізаційний 110х110-45° Перехід каналізаціний 124/110 Муфта (ВК) вставна (колір: тем сірий) 110 Коліно каналізаційне 110 х 45° Коліно каналізаційне 110 х 90° Хрестовина каналізаційна 110/110х110/110-90° Хрестовина каналізаційна 110/110х110/110-45° Ревізія каналізаційна 110 Редукція каналізаційна 110/50 Манжета гумова 110/124 Перехід ПВХ 160х110 (зовн.) Заглушка ПВХ 110 Фланець плоский (сталь вуглецева) PN16 DN50 Фланець плоский (сталь вуглецева) PN16 DN80 Згін (Ст.) Ду 15 (1/2") Згін (Ст.) Ду 20 (3/4") Різьба коротка (Ст.) Ду 20 (3/4") Різьба коротка (Ст.) Ду 25 (1") Різьба коротка (Ст.) Ду 32 (1 1/4") Різьба коротка (Ст.) Ду 40 (1 1/2") Різьба коротка (Ст.) Ду 50 (2") Заглушка латунна з BР Ду 15 (1/2") Заглушка латунна з ЗP Ду 15 (1/2") Заглушка латунна з BР Ду 20 (3/4") Заглушка латунна з ЗР Дy 20 (3/4") | Розрахунок очікуваної вартості обумовлений проведеним аналізом кон’юнктури ринку |