Інформація щодо процедур закупівель  
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування | | |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Труби для систем опалення та супутні вироби  (ДК 021:2015 - 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби) | відкриті торги з особливостями  UA-2024-05-08-011081-a | 103 000,00 грн. – власний бюджет(кошти від господарської діяльності підприємства); | Заглушка з внутр. різьбою Ду 15 лат. посилен. Заглушка з зов. різьбою Ду 15 лат. посилен. Заглушка з внутр. різьбою Ду 20 лат. посилен. Заглушка з зов. різьбою Ду 20 лат. посилен. Труба стальна 89х3,5 ДСТУ 8943:2019 Труба стальна 76х3,5 ДСТУ 8943:2019 Труба стальна 57х3,5 ДСТУ 8943:2019 Труба стальна Ду 40х3,5 ДСТУ 8936:2019 Труба стальна Ду 32х3,2 ДСТУ 8936:2019 Труба стальна Ду 20х3,2 ДСТУ 8936:2019 Труба стальна Ду 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 Труба стальна Ду 15х2,8 ДСТУ 8936:2019 Труба МП 16х2.0 (100 м) Труба ППР Дn 50х6,9 скловолокно PN20 Georg Fischer (20) Труба ППР Дn 25х3,5 скловолокно PN20 Georg Fischer (80) Труба ППР Дn 40х5,5 скловолокно PN20 Georg Fischer (40) Різьба сталева Ду 15 К (імп.) Різьба сталева Ду 50 К (імп.) Перехід ППР Ду 25х3/4" ВР Georg Fischer (25/225) Перехід ППР Ду 25х3/4" ЗР Georg Fischer (40/200) Трійник ППР Ду 25х1/2" ЗР Formul (75) \*\* Перехід ППР Ду 50х1 1/2" ЗР п./ключ Georg Fischer (5/40) Муфта ППР Ду 50х25 З-В Georg Fischer (25/150) Трійник ППР Ду 50х25х50 Georg Fischer (5/30) Відвід сталевий 90° Дн 89х3,2 DIN 2605 Відвід сталевий 90° Дн 57х3 DIN 2605 Відвід сталeвий 90° Ду 32х2,3 DIN 2605 Відвід сталeвий 90° Ду 25х2,3 DIN 2605 Коліно ППР Ду 25х90° Georg Fischer (50/250) Коліно ППР Ду 25х45° Georg Fischer (50/300) Бочонок сталевий Ду 15 К (імп.) Муфта латунна Ду 15 посилен. Муфта ППР Ду 50 Georg Fischer (10/70) Муфта ППР Ду 25 Georg Fischer (50/350) Комплект пробок 3/4"х1" для алюм., біметал. та чавунних радіаторів з кронштейнами 8х170- 2шт імп. Кріплення д/труб Ду 40 (47-53) М8 Кріплення д/труб Ду 20 (25-30) М8 | Розрахунок очікуваної вартості обумовлений проведеним аналізом кон’юнктури ринку |