Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 30 грудня по 03 січня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 30 грудня по 03 січня 2025 р.) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 17 м.п.

- труб каналізаційних – 69 м.п.

- вентилів – 11 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- Парк Приморський на Алеї Пам’яті встановлення стойок меморіальних табличок (11 шт.),  копання ям вручну, бетонування закладних.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі на ж/будинках: Олександрійська 4-а, 1 Травня 7

- Ремонт дитячих майданчиків: 1 Травня 2.

- Пр. Миру 16 (2 під.) – ремонт сходів сходових маршів – 18 шт. в під’їзді, обрамлення кутовою сталлю, цементне стягування.

- В. Шума 21 (6 під.) – виготовлення та встановлення пандусу по зверненню кв.191 (інвалід дитинства.

- Хантадзе 4 (2 під.) – виготовлення та встановлення поручню на ганку входу в під’їзд

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових в 12-ти будинках: Данченко 3, 3А, 3Б, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 26.

  - Аварійні заявки 2 шт.: Парусна 16, Пр. Миру 22.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ»  - 1 заявка.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Світлофорні об’єкті по місту - перепрошивка програми блоку управління, зміна часу відключення світлофору (до 24:00).

- Демонтаж звукосігнальних пристроїв на світлофорних об’єктах: Пр. Миру – 1 Травня, 1 Травня – вул. Олександрійська для відправлення на ремонт.

- Ремонт світлофорного об’єкту: с Олександрівка вул. Перемоги – Центральна.

Транспортна дільниця:

- Данченка 13 (1 під.) – прибирання мотлоху біля під`їзду та в комунальному блоці з подальшим вивозом сміття – 1 причеп (навантажувач JCB, трактор).

На 03 січня за 2024 рік виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 1 755 кв.м.

- скління – 67,8  кв.м.

- ремонт під'їздів – 7 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 2 184,5 м.п.

- труб каналізаційних – 1 634 м.п.

- вентилів – 1 370 шт.

- засувок – 67 шт.

- т/ ізоляція – 734 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом 74-х випусків госпфекальної каналізації за адресою м. Чорноморськ:

- вул. Хантадзе, 10 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 7 (1 під'їзд)

- вул. Данченка, 7 (1,2,3,4 під'їзд)

- вул. В. Шума, 13 (1,2 під’їзди)

- пр. Миру, 10 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 10 (3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 3 (1,2,3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 10 (5 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 15а (3 під'їзд)

- провул. Шкільний, 4-а (3-й випуск)

- вул. Спортивна, 6а (2п.)

- вул. Паркова, 12 (2п.)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 35-Б

- проспект Миру, 41 (4п.)

- 1 Травня, 8а (1 п.)

- 1 Травня, 4 (5 п.)

- вул. Паркова, 26 (2п.)

- вул. Олександрійська, 18 (2п.)

- вул. Данченка, 3-Б (2 п.)

- вул. Олександрійська, 10 (4п.)

- вул. Олександрійська, 13 (1,2,3,4п.)

- провул. Шкільний, 4 (1 п.)

- проспект Миру, 16 (1, 2 ,3 ,4п.)

- проспект Миру, 17 (5, 6п.)

- Парусна, 16 (7п.)

- В. Шума, 17 (3)

- В. Шума, 13-А (1)

- В. Шума, 13 (3)

- 1 Травня, 15а (3п 2 вип.)

- Пр. Миру, 8 (1,2,3,4)

- Корабельна, 4-Б (1)

- Шевченка, 11 (1)

-	проспект Миру, 23 (1, 2, 3, 4 п.)

-	проспект Миру, 25 (1, 2 п.).

- Паркова, 4  (3 п.)

- Паркова, 8  (1 п.)

- вул. Данченка, 3-а (5 п.)

- проспект Миру, 21 (3, 4 п.)

- вул. Шевченка, 6 (1, 2-2од, 3 під'їзд)

- проспект Миру, 28 (4)

- Праці, 11 (1,2,3 п.)

- Данченка, 3-а (6 п.)

- Олександрійська, 11 (4 п.)

- Олександрійська, 24 (2, 3)

- Олександрійська, 22 (1, 3)

- Олександрійська, 20 (1)

- Лазурна, 1 (1,3,4,5,)

- Капітальний ремонт приміщень Іллічівського міського суду за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Праці, 10.

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)(вантажопасажир, пасажирський).

-	Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(вантажопасажир, пасажирський).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.)

-	Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1)

- Капітальний ремонт покрівлі над 3 та 4 під'їздами житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9-А (ОСББ "Номер шість"). Коригування

- Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул. Перемоги - пост ДАІ за адресою: автомобільні дороги М27 Одеса - Чорноморськ, Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/ Під'їзд до порту Чорноморськ, та Т-16-47 /Н-33/ - Кароліно-Бугаз-Грибівка-Санжійка - /М-27/.

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24»

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних відпусків багатоквартирного будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 20

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних відпусків багатоквартирного будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 22

- Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 1

-	Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування датчиків руху, реле освітленості в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4 (1-2 п.), проспект Миру, 12 (4п.), проспект Миру, 8 (4п.), вул. Хантадзе, 10 (1п.), вул. Данченка, 3-б (2п.), вул. 1 Травня, 8-а (3п.), вул. 1 Травня, 2 (2п.), вул. Паркова, 8 (1п.), вул. Паркова, 14 (1п.), вул. Паркова, 20 (1п.), проспект Миру, 15-б (1п.), вул. В. Шума, 13 (3п.), вул. В. Шума, 19 (1п.), вул. 1 Травня, 17 (4п.), (5п.), вул. Олександрійська, 22 (майстерня ЖЕД-3), вул. Парусна, 10 (1п.), вул. Парусна, 11 (3п.), вул. Парусна, 7 (3п.), проспект Миру, 26 (3п.), проспект Миру, 28 (між 3-4 п.), (5 п.), проспект Миру, 32 (1п.) (між 2-3 п.), проспект Миру, 35-Г, проспект Миру, 35-Б, проспект Миру, 39 (між 4-5п.), проспект Миру, 41 (1п.), (між 3-4п.), (між 4-5п.), (між 6-7п.), (між 8-9п.), вул. Паркова, 36 (2п.), (між 3-4п.), (між 5-6 п.), (7п.), (8п.), вул. 1 Травня, 5 (1п.), (5п.).

- Поточний ремонт дощоприймальних лотків зливової системи на міському пляжі.

- Утримання дитячих оздоровчих таборів («Райдужний» та «Чайка») – улаштування системи відеоспостереження за адресою: м. Чорноморськ, вул. Набережна, 20 (оздоровчий табір «Райдужний» КП «МУЖКГ»).

- Поточний ремонт мереж водопостачання, заміна вводу холодної води за адресою: м. Чорноморськ, провулок Шкільний, 4а

- Ремонт 2-х КЛ-0,4 кВ від ТП-2344 до ВРУ адміністративної будівлі КП «МУЖКГ» за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська 2-Б

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 3

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 13-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 15-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, пр. Миру, 41

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 3

- Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (5 під.)

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укриття, відновлення обладнання на вхідних дверях в укриттях в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 15-Б

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення електроригельлного замку та блоку живлення на вхідних дверях в укритті в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 8

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування електронних замків в укритті підвального приміщення житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10

- Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 22-А (ОСББ "Паркова 22-А").

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації дитячого та сімейного табору відпочинку "Чайка" за адресою: м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 12-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 8

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 5

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 3

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 20-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 11 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7 (корпуси А, Б)

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7-А

- Поточний ремонт конструктивних елементів (улаштування вентиляційних отворів) в житловому будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 2-А

- Ремонт та улаштування металевої огорожі 16 м.п. по вул. Паркова, 10.

- Ремонт лавки біля скейт парку в 13 мкр.

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд)

-Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

-Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул.Праці, 3 (2 п.)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.