Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 06 по 10 січня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 06 по 10 січня 2025 р.) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 12 м.п.

- труб каналізаційних – 19 м.п.

- вентилів – 13 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі на ж/будинках: Пр. Миру 15-б, 1 Травня 7, Пр. Миру 8, Пр. Миру 2.

- Пр. Миру 16 (2 під.) – ремонт сходів сходових маршів в під’їзді, обрамлення кутовою сталлю, цементне стягування.

- Роботи по підготовки проведення загальноміської Ярмарки 11 січня.

- Ремонт дитячих майданчиків: В. Шума 21.

- Парк Приморський на Алеї Пам’яті встановлення стойок меморіальних табличок (11 шт.),  копання ям вручну, бетонування закладних.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових в 12-ти будинках: Данченко 13, 15, 17, 19, 21; Пр. Миру 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ»  - 3 заявки. У тому числі: Палац спорту ялинка – демонтаж, заряджання акумуляторів, монтаж, Паркова 20А кім.47 (гуртожиток) – монтаж індивідуального ел. лічильнику.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт 3-х світлофорних об’єктів: вул. Паркова – Данченка, Палац Культури, с. М. Долина,

- В РБД – ремонт автовишки.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)".

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")".

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.).

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.