Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 10 по 14 лютого 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 10 по 14 лютого) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 50 м.п.

- труб каналізаційних – 33 м.п.

- вентилів – 63 шт.

- засувок – 1 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- в Парку Приморський на Алеї Пам’яті встановлення стойок меморіальних табличок (4 шт.)

Виконано:

- Очищення підвалів від сміття: Паркова 16, Захисників України 4.

- Зафарбовування написів – 7 кв.м. на фасадах ж/будинків (наркотичних, інформаційних): Спортивна 12А, Захисників України 5, Лазурна 7, Олександрійська 13, пр. Миру 32.

- ремонт ігрових елементів на дитячому майданчику: Парк Молодіжний (ЛЕВАДА), Пр. Миру 25, Парусна 12.

- 13-й мікрорайон – ремонт 2-х лав для відпочинку, встановлення нових рейок.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 18 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 10-ти будинках: Лазурна 3, 7; пр. Мира 28, 32, 35Б, 35Г, 41, 43; Парусна 2, 4.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 2 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт 5-ти світлофорних об’єктів: вул. В. Шума – Парусна, вул. Олександрійська – Парусна, Палац Культури, вул. Перемоги – Данченка, вул. 1 Травня - вул. Олександрійська.

- В. Шума (Снежная Королева) – заміна пошкодженого дорожнього знаку  3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено».

- Кладовище (вул. Парусна) – видалення сухостою.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач, трактор МТЗ).

На 14 лютого з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 34 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 209 м.п.

- труб каналізаційних – 237 м.п.

- вентилів – 155 шт.

- засувок – 1 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4) – (демонтаж, монтаж, пусконаладка)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4) ( загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)".

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")".

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул.Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул.Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ,вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.