Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 20 по 24 січня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 20 по 24 січня 2025 р.) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 36 м.п.

- труб каналізаційних – 29,5 м.п.

- вентилів – 22 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Пр. Миру 8, Паркова 16, Данченка 7, Пр. Миру 41, Данченка 1-а.

- Прибирання підвалу ж/будинку: 1 Травня 15-а, В. Шума 13-а.

- Пр. Миру 13-а (2 під.) – виготовлення та встановлення дверей на покрівлю.

- Пр. Миру 35 Б - прибирання технічного поверху.

- Зафарбовування написів – 9,6 кв.м. на фасадах ж/будинків (наркотичних, інформаційних):  Захисників України 7, Парусна  4А, пр. Миру 43.

- Ремонт дитячих майданчиків: Парусна 10, «Нептун», Олександрійська 5, Парусна 12, В. Шума 21 (3 під.).

- Сквер Руденко – ремонт 2-х лав для відпочинку, заміна рейок – 2 шт.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 14-ти будинках: Данченко 4; 6; 10; 8; 2; 1А; Хантадзе 2; 4; 8; 10; 12; 12А; 14; 16.

- Аварійні заявки - 1: Шкільний пров. 4 – відновлення живлення 1 під’їзду після загорання в поверховому ел. щиті.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 5 заявок. У тому числі: Паркова 20А кім.41  (гуртожиток) – монтаж індивідуального ел. лічильнику та інше.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: палац Культури, вул. Паркова – вул. Данченка.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач).

- прибирання вулиць міста (ПМ – 1 од.).

На 24 січня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 30 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 96 м.п.

- труб каналізаційних – 91 м.п.

- вентилів – 62 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)".

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")".

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.).

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.