Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 27 по 31 січня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 27 по 31 січня 2025 р.) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 44,5 м.п.

- труб каналізаційних – 34 м.п.

- вентилів – 14 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- в РБД – виготовлення нових дверей входу в під’їзд вул. Олександрійська 16 (гуртожиток).

- в РБД – виготовлення стойок меморіальних табличок (4 шт.) для встановлення в Парку Приморський на Алеї Пам’яті.

Виконано:

- Прибирання підвалу ж/будинку: Олександрійська 20, Парусна 10.

- Міський пляж – демонтаж та прибирання аварійних ділянок дерев'яного настилу в районі кафе «Мартиніка», навантаження та вивіз.

- Пр. Миру 43 – ремонт 2-х лав для відпочинку, заміна рейок – 4 шт.

- Зафарбовування написів – 6,5 кв.м. на фасадах ж/будинків (наркотичних, інформаційних): Захисників України 5, Лазурна 7, пр. Миру 41.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

- Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 12-ти будинках: Паркова 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 2 заявки. У тому числі: Паркова 36 - перенос проводу у ліфтовій шахті та інше.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: вул. 1 Травня – вул. В. Шума, с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна.

- Кладовище (вул. Парусна) – видалення сухостою.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3,4, пляж) – 6 машин (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач, трактор МТЗ).

На 31 січня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 30 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 140,5 м.п.

- труб каналізаційних – 125 м.п.

- вентилів – 76 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)".

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")".

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску зливової каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.).

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.