Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 10 по 14 березня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 10 по 14 березня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 13 м.п.

- труб каналізаційних – 31,5 м.п.

- вентилів – 15 шт.

В роботі:

- Олександрійська 18 (електродільниця) – ремонт приміщення.

- в РБД – виготовлення 2-х грат для встановлення на вікна 1 поверху санвузлу гуртожитку Шкільний пров. 4-а, електрозварювальні роботи.

- У рамках двомісячника благоустрою міста ведуться роботи по підготовки об’єктів до фарбування (зачищення), очищення квітників від сухих квітів, підрізання чагарників, демонтаж старих металевих конструкцій та інше.

Виконано:

-  виконання заходів з допомоги постраждалим мешканцям по ліквідації наслідків обстрілів в приватних будинках  с. Малодолинське.

- Поточний ремонт покрівлі: В. Шума 17, Олександрійська 10, В. Шума 15, Олександрійська 24, Олександрійська 18.

- Очищення підвалів від сміття: Захисників України 2, Захисників України 8-а, Паркова 20.

- Очищення козирку від сміття та мотлоху: Парусна 10 (Реабілітаційний центр).

- Парк Приморський – на Алеї Пам’яті біля флагштоку встановлення 2-х ваз для квітів, установка 2-х підстав під урни для сміття.

- в РБД виготовлення, збирання, фарбування урн – 6 шт. та встановлення у Парку Приморський на Алеї Пам’яті.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 10-ти будинках: Захисників України 15а, 17, Олександрійська 10, В. Шума 9, 11, 13, 15, 19, 17, Парусна 2.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 2 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Очищення стойок та дорожніх знаків по місту від наклейок та написів.

- М. Долина – ремонт світлофорного об’єкту.

- в РБД - ремонт автовишки.

Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ, самоскид навантажувач, трактор МТЗ).

- навантаження та вивіз автомобільних шин з прибудинкових територій – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Очищення осьових по місту.

На 14 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 88 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 271,5 м.п.

- труб каналізаційних – 424 м.п.

- вентилів – 204 шт.

- засувок – 1 шт.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (3, 4, 5, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул.Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул.Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ,вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності грунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м.Чорноморськ, с.Малодолинське, вул.Зелена, 2-Б (розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.