Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 28 квітня по 02 травня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 28 квітня по 02 травня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 66,5 м.п.

- труб каналізаційних – 11,5 м.п.

- вентилів – 78 шт.

- засувок – 11 шт.

- т/ізоляція – 61 м.п.

В роботі:

- У рамках двомісячника благоустрою міста ведуться роботи на прибудинкових територіях по ремонту, фарбуванню (зачищення) лав для відпочинка та урн для сміття, ремонт огорожі квітників, демонтаж старих металевих конструкцій, фарбування елементів дитячих та спортивних майданчиків, стойок на білизняних майданчиках

- На міських територіях (парки Молодіжний, Приморський) ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, елементів дитячих та спортивних майданчиків.

- Олександрійська 4-а (5 під.) – переобладнання пандусу, виготовлення та встановлення поручню – 2 од. (на ганку входу в під’їзд).

- Захисників України 7 (4 під.) – ремонт під’їзду.

- Міський пляж – відновлення водопроводу в туалетах, ремонт роздягалок, виготовлення нових роздягалок, встановлення шлагбаумів, та інше.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 02.05.2024 р. – 29 системи,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 85 систем, в роботі – 12 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 76 будинків.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі – 82 кв.м.: Пр. Миру 39, Данченка 2, Захисників України 2-а.

- Очищення підвалів від сміття: Захисників України 4а.

- Парусна 9 (3 під.) – виготовлення та встановлення пандусу.

- Фарбування лав для відпочинку – 47 шт.

- Фарбування урн для сміття – 26 шт.

- Ремонт лав для відпочинку – 19 шт., заміна рейок – 37 шт.

- Фарбування елементів дитячих майданчиків – 13 од.

- Ремонт елементів дитячого майданчику – 3 од.

- Фарбування стойок на 4-х майданчиках для сушіння білизни.

- Фарбування альтанки – 1 од.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 11-ти будинках: Данченко 5,3,3б,3в,1,1а,; Хантадзе 2,4; Паркова 2,2а,4.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 6 заявок (у тому числі: опломбування індивідуальних ел. лічильників, встановлених по зверненню мешканців гуртожитків: Олександрійська 16 кім.903, Паркова 20а кім.51).

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки (Пішохідний перехід) по вулицям: Шевченка – 4 од., перехрестя вул. Данченка – вул. Перемоги – 4 од., вул. Олександрійська (Вечірній ринок) – 1 од., перехрестя вул. Олександрійська – вул. Спортивна – 4 од., вул. Парусна – 1 од.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2, 3) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 1 од.).

На 02 травня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 388 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 486 м.п.

- труб каналізаційних – 608 м.п.

- вентилів – 539 шт.

- засувок – 45 шт.

- т/ізоляція – 304 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4) (демонтаж, монтаж, пуско-наладка)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4) (загально-будівельні роботи)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24, (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ,вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.