Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 05 по 09 травня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 05 по 09 травня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 195 м.п.

- труб каналізаційних – 9 м.п.

- вентилів – 86 шт.

- засувок – 10 шт.

- т/ізоляція – 45 м.п.

В роботі:

- На міських територіях (парки Молодіжний, Приморський) ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, елементів дитячих та спортивних майданчиків.

- Захисників України 7 (4 під.) – ремонт під’їзду.

- Міський пляж – відновлення водопроводу в 4-х туалетах, ремонт роздягалок – 4 шт., виготовлення нових роздягалок – 2 шт. електрозварювальні роботи, відновлення конструкції для інвалідних колясок на пісочній подушки.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 09.05.2024 р. – 40 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 97 систем, в роботі – 9 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 89 будинків.

Виконано:

- с. М. Долина – усунення наслідків атаки БПЛа (вікна, двері, дахи будинків).

- Поточний ремонт покрівлі – 20 кв.м.: Пр. Миру 28, Спортивна 3, Олександрійська 18.

- Очищення підвалів від сміття: Захисників України 4, пр. Миру 15а.

- Олександрійська 4-а (5 під.) – виготовлення та встановлення поручню – 2 од. (на ганку входу в під’їзд).

- Фарбування лав для відпочинку – 52 шт.

- Фарбування урн для сміття – 40 шт.

- Ремонт лав для відпочинку – 6 шт., заміна рейок – 12 шт.

- Фарбування елементів дитячих майданчиків – 6 од.

- Ремонт елементів дитячого майданчику – 1 од.

- Фарбування елементів спортивних майданчиків – 2 од.

- Ремонт елементів спортивного майданчику – 1 од.

- Фарбування альтанки – 2 од.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 15-ти будинках: Паркова 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Захисників України 2, 2а, 4.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки (у тому числі: гуртожитки Шкільний 4а, Паркова 20а, Зелена 2Б – робота з боржниками)

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки (Пішохідний перехід) по вулицям: перехрестя вул. В. Шума – вул. Захисників України – 4 од.,

- В РБД - обслуговування фарбувальної машини (прочищення, промивання тощо).

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2, 3,4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од.).

На 09 травня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 408 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 681 м.п.

- труб каналізаційних – 617 м.п.

- вентилів – 625 шт.

- засувок – 55 шт.

- т/ізоляція – 349 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4) (демонтаж, монтаж, пуско-наладка)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4) (загально-будівельні роботи)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24, (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ,вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.