Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 19 по 23 травня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 19 по 23 травня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 85,5 м.п.

- труб каналізаційних – 16 м.п.

- вентилів – 45 шт.

- засувок – 6 шт.

- т/ізоляція – 40 м.п.

В роботі:

- На міських територіях (парк Приморський) ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, альтанок.

- виготовлення стойок меморіальних табличок (10 шт.) та виготовлення ваз для квітів (10 шт.) для встановлення в Парку Приморський на Алеї Пам’яті.

- Міський пляж – ремонт роздягалок – 4 шт., виготовлення нових роздягалок – 2 шт., ремонт навісів, демонтаж пошкоджених елементів конструкцій.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 23.05.2024 р. – 56 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 111 системи, в роботі – 6 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 105 будинків.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі – 43 кв.м.: Данченка 1, Пр. Миру 12, Олександрійська 18.

- Захисників України 7 (3 під.) – ремонт під’їзду.

- Прибирання підвалів житлових будинків від сміття: Данченка 5-а, Пр. Миру 11, Спортивна 6А, 8, 10, 12.

- Фарбування лав для відпочинку – 14 шт.

- Фарбування урн для сміття – 29 шт.

- Фарбування елементів дитячих майданчиків – 1 од.

- Ремонт елементів спортивного майданчику – 1 од.

- Фарбування альтанки – 3 од.

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 11-ти будинках: Пр. Миру 19, 17, 15а, 15б, 13а, 11, 23, 35б, 35г, 39; Лазурна 3.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 3 заявки (у тому числі: Пляж – прокладання кабелю на площадку сходів ЦМП біля флагштоку  для проведення соціального заходу; Пр. Миру 15 – відновлення освітлення елеваторного вузла, Паркова 20а/44 Гуртожиток) – монтаж індивідуального приладу обліку ел. енергії.)

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Фарбування стойок дорожніх знаків та світлофорних об’єктів (де є необхідність) по місту.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття, скошеної трави (ЖЕД– 1,2,3,4) – 5 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од.).

- Підроблення гілок (ЖЕД – 3).

На 23 травня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 501 кв.м.

- ремонт під’їзду – 1 під’їзд.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 811 м.п.

- труб каналізаційних – 666,5 м.п.

- вентилів – 702 шт.

- засувок – 67 шт.

- т/ізоляція – 414 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- вул. Паркова, 22 (4)

- вул. Паркова, 24 (2)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.