Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 21 по 25 квітня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 21 по 25 квітня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 13,5 м.п.

- труб каналізаційних – 5,5 м.п.

- вентилів – 119 шт.

- засувок – 16 шт.

- т/ізоляція – 114 м.п.

В роботі:

- У рамках двомісячника благоустрою міста ведуться роботи на прибудинкових територіях по ремонту, фарбуванню (зачищення) лав для відпочинка та урн для сміття, ремонт огорожі квітників, демонтаж старих металевих конструкцій, фарбування елементів дитячих та спортивних майданчиків, стойок на білизняних майданчиках

- На міських територіях (парки Молодіжний, Приморський) ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, елементів дитячих та спортивних майданчиків.

- Олександрійська 4-а (5 під.) – виготовлення та встановлення поручню – 2 од. (на ганку входу в під’їзд).

- Парусна 9 (3 під.) – виготовлення пандусу.

- Захисників України 7 (4 під.) – ремонт під’їзду.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 25.04.2024 р. – 24 системи,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 60 систем, в роботі – 8 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 54 будинку.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі – 135 кв.м.: Олександрійська 10, Пр. Миру 39,

- Очищення підвалів від сміття: Олександрійська 4, Пр. Миру 18, Данченка 3в, Паркова 14, Захисників України 10.

- Фарбування лав для відпочинку – 103 шт.

- Фарбування урн для сміття – 4 шт.

- Ремонт лав для відпочинку – 41 шт., заміна рейок – 61 шт.

- Фарбування елементів дитячих майданчиків – 12 од.

- Фарбування тренажерів на спортивному майданчику – 1 од.

- Ремонт елементів дитячого майданчику – 3 од.

- Фарбування стойок на 8-ми майданчиках для сушіння білизни.

- Фарбування альтанки – 4 од.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 20-ти будинках: пров. Данченко 14,12,8,6,4,2; Корабельна 3,5,7,9,6,6а,8,12; Хантадзе 16,14,12,12а,10,8.

  - Аварійні заявки - 1: Шума 21.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 2 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки (осьові): вул. Шевченка, вул. Паркова, Пр. Миру (від площі Стребка до вул. Данченка), вул. Лазурна, вул. В. Шума, вул. Захисників України (від вул. Паркова до Пр. Миру).

- Нанесення дорожньої розмітки (Пішохідний перехід): вул. Паркова – 7 од., вул. Данченка – 2 од., перехрестя вул. Паркова – вул. Парусна – 2 од., вул. Лазурна – 2 од., вул. Захисників України – 2 од., В. Шума – 5 од.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2, 3, міські кладовища) – 8 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 1 од.).

- ЖЕД – 3, 4 - миття майданчиків для сміттєвих контейнерів (трактор МТЗ-320).– 3).

На 25 квітня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 306 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 419,5 м.п.

- труб каналізаційних – 596,5 м.п.

- вентилів – 459 шт.

- засувок – 34 шт.

- т/ізоляція – 243 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 1 (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Праці, 3 (2 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 22, (4 п.)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24, (2 п.)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.