Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 16 по 20 червня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 16 по 20 червня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 154,5 м.п.

- труб каналізаційних – 3 м.п.

- вентилів – 49 шт.

- засувок – 7 шт.

В роботі:

- Виготовлення, збирання та фарбування урн для сміття – 30 шт. для встановлення в Парку Приморський.

- Виготовлення, збирання та фарбування лав для відпочинку – 22 шт. для встановлення в парку Приморський.

- Ремонт та гідравлічне випробування системи опалення: Праці 9, 9-а.

- Данченка 3-б (1 під.) – ремонт під’їзду.

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 20.06.2024 р. – 91 система,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 127 систем, в роботі – 9 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 119 будинків.

Виконано:

- в Парку Приморський на Алеї Пам’яті встановлення стойок меморіальних табличок (11 шт.) та ваз для квітів (11 шт.) для встановлення.

- Міський пляж – – збирання та встановлення 2-х нових роздягалок, встановлення шлагбауму, посту охорони.

- В. Шума 13, Паркова 20 – очищення підвалів від сміття та мотлоху.

- Олександрійська 18 – прибирання сміття на пожежних сходах другого під’їзду.

- Парусна 10 (1 під.,7 поверх) – прибирання балкону від сміття та речей (балкон загального користування).

- В. Шума 11,13 – зафарбування написів наркотичного змісту на фасадах будинків.

- парк Приморський на Алеї Пам’яті – встановлення виготовлених стойок меморіальних табличок (11 шт.), встановлення ваз (11 шт.).

- «Нептун» - зачищення та фарбування лав для відпочинку – 20 шт.

- Ремонт елементів на дитячих майданчиках: Данченко 1, пр. Миру 23.

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 8-ми будинках: Захисників України 11;Олександрійська 11; Парусна 3,7,9,10,11,12.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки (у тому числі: Пляжна 15 (р-н КНС) - обстеження, реконструкція електромереж – підключення стаціонарного посту на в’їзді до пляжу (будка охорони, шлагбаум), Олександрійська 16 кім.401-407 – встановлення приладу обліку на кімнати, по зверненню мешканців гуртожитку та інше).

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід»: пост ДАІ – 2 шт., залізнична станція – 1 шт.

- Нанесення дорожньої розмітки: «Пішохідний перехід» - вул. Паркова («Лео»); «Осьова» - кафе «Сіті».

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття – 1 маш., скошеної трави – 3 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4), (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 1 од.).

- Міський пляж - планування і очищення піщаної подушки (трактор МТЗ-920, навантажувач «JCB»), миття вул. Пляжна (трактор МТЗ-320).

На 20 червня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 501 кв.м.

- ремонт під’їзду – 2 під’їзди.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 114 м.п.

- труб каналізаційних – 716 м.п.

- вентилів – 821 шт.

- засувок – 77 шт.

- т/ізоляція – 414 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- вул. Паркова, 22 (4)

- вул. Паркова, 24 (2)

- Хантадзе, 2 (10)

- Данченка, 15 (1)

- Миру, 1 (4)

- Праці 3 (2 під.)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 (4 під'їзд, другий випуск)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.