Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 23 по 27 червня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 23 по 27 червня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 99 м.п.

- труб каналізаційних – 50 м.п.

- вентилів – 57 шт.

- засувок – 1 шт.

В роботі:

- Виготовлення, збирання та фарбування урн для сміття – 30 шт. для встановлення в Парку Приморський.

- Данченка 3-б (1 під.) – ремонт під’їзду.

- Міський пляж – виготовлення металевих переходів (драбинок) – 3 шт. для підходу до лінії води на пляжі.

- Міський пляж – виготовлення сходів на інвалідному спуску

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 27.06.2024 р. – 99 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 135 систем, в роботі – 8 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 127 будинків.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Данченка 3-а, Захисників України 10, Пр. Миру 26, Захисників України 2-а, Спортивна 8.

- Парк Приморський – встановлення нових лав для відпочинку – 14 шт. на алеї від центрального входу до колонади з демонтажем старих лавок – 14 шт., ремонт альтанки.

- В. Шума 6, В. Шума 6-а, Пр. Миру 25, Паркова 18, Пр. Мира 23,25 – очищення підвалів від сміття та мотлоху.

- «Нептун» - зачищення та фарбування лав для відпочинку – 20 шт.

- Ремонт елементів на дитячих майданчиках: Олександрійська 15, Парусна 4-а.

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 7-ми будинках: В. Шума 21;Олександрійська 24, 22, 20, 18а; Парусна 13, 14

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки «Пагорб» : вул. Паркова, вул. Хантадзе, вул. Олександрійська від вул. парусна до вул. Дукова – 5 шт., вул. Одеська.

- Нанесення дорожньої розмітки «Автобусна зупинка»: вул. Паркова – 2 шт., вул. Захисників України – 2 шт.

- Світлофорні об’єкти по місту – перепрошивка програми часу (включення з 6:00 на 5:00).

- Нанесення розмітки футбольного поля на вул. Парковій.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття – 3 маш., скошеної трави – 2 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4), (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од.).

- подрібнення гілок за допомогою спец техніки (ЖЕД – 1, 3).

На 27 червня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 537 кв.м.

- ремонт під’їзду – 2 під’їзди.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 213 м.п.

- труб каналізаційних – 766 м.п.

- вентилів – 878 шт.

- засувок – 78 шт.

- т/ізоляція – 414 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- вул. Паркова, 22 (4)

- вул. Паркова, 24 (2)

- Хантадзе, 2 (10)

- Данченка, 15 (1)

- Миру, 1 (4)

- Праці 3 (2 під.)

- Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Проспект Миру, 11 (1)

- Захисників України, 5 (4п.)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 11 (1 під'їзд).

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

- Авторський нагляд:  "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.