Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 07 по 11 липня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 07 по 11 липня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 39 м.п.

- труб каналізаційних – 21 м.п.

- вентилів – 58 шт.

- засувок – 3 шт.

- т/ізоляція – 14 м.п.

В роботі:

- Міський пляж – виготовлення, фарбування металевих переходів (драбинок) – 2 шт. для підходу до лінії води на пляжі.

- Данченка 12 (1 під.) – ремонт під’їзду.

- Олександрійська 18-а (3 під.) – виготовлення арки біля під’їзду.

- Пр. Миру 1 (3 під.) – ремонт ганку входу в під’їзд, ремонт сходів, штукатурка ганку.

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 11.07.2024 р. – 114 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 150 систем, в роботі – 12 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 142 будинка.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Пр. Миру 8, Парусна 14, Данченка 3-б, Олександрійська 10, Паркова 4, Олександрійська 2-а.

- Ремонт елементів на дитячих майданчиках: Шкільний пров. 4-а, Лазурна 7, Пр. Миру 41 – 43, В. Шума 17, Пр. Миру 2.

- Пр. Миру 41 – 43 - встановлення урни для сміття.

- Між ж/будинками вул. Захисників України 4  та вул. Захисників України 6 – ремонт решітки липневої каналізації, електрозварювальні роботи.

- Паркова 10, Пр. Миру 19 – очищення підвалів від сміття та мотлоху.

- Олександрійська 20 – очищення козирків над входами в під’їзди з використанням автовишки.

- Данченка 3-б (1 під.) – ремонт під’їзду.

- Олександрійська 2-а – виготовлення, фарбування та встановлення пандусу та поручню в під’їзді ж/будинка (дитина інвалід).

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 10-ти будинках: Захисників України 15а,17; В. Шума 6,6а,9;Олександрійська 2,2а,4,4а,9;;

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 6 заявок.  У тому числі: Пляж – прокладання кабелю СИП 16х2 – 200м по 6 опорах, встановлення лічильнику – 1 шт., Пр. Миру 19, Парусна 16, В. Шума 21 – відновлення освітлення елеваторних вузлів, Хантадзе 19 – сумісно з ДТЕК монтаж лічильнику, перевірка схеми підключення, подача напруги та інше.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки «стрілки» - покажчики напрямків руху з кожної смузі: перехрестя: Пр. Миру - вул. Захисників України, Пр. Миру - вул. Данченка.

- вул. Перемоги (ІВТ) – демонтаж пошкодженій стойки дорожнього знаку (аварія) для ремонту в РБД, встановлення дорожнього знаку «Пішохідний перехід».

- в РБД – виготовлення 3-х стойок для дорожніх знаків «Направлення руху».

- Встановлення дорожнього знаку «Направлення руху» на перехрестях: Пр. Миру - вул. Захисників України – 1 шт., Пр. Миру - вул. Данченка – 2 шт.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття – 4 маш., скошеної трави – 1 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4), (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 1 од.).

- Подрібнення гілок механічним способом: ЖЕД -3.

На 11 липня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 674 кв.м.

- ремонт під’їзду – 3 під’їзди.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 295 м.п.

- труб каналізаційних – 816,5 м.п.

- вентилів – 966 шт.

- засувок – 83 шт.

- т/ізоляція – 428 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 22 (4 під'їзд)

- вул. Паркова, 24 (2 під'їзд)

- Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Миру, 1 (4 під'їзд)

- Праці 3 (2 під'їзд)

- Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

- Захисників України, 5 (4 під'їзд)

- проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

- Авторський нагляд:  "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»					Мельниченко О.М.