Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 14 по 18 липня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 14 по 18 липня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 35 м.п.

- труб каналізаційних – 13,5 м.п.

- вентилів – 35 шт.

- т/ізоляція – 32 м.п.

В роботі:

- Пр. Миру 1 (3 під.) – ремонт ганку входу в під’їзд, ремонт сходів, штукатурка ганку.

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 18.07.2024 р. – 122 системи,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 163 системи, в роботі – 10 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 155 будинків.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Олександрійська 2-а

- Ремонт елементів на дитячих майданчиках: Парусна 3, Спортивна 10, Парусна 16, пр.Миру 28, Паркова 18, пров. Шкільний 4,4-а.

- Алея Пам’яті - встановлення урни для сміття.

- прочищення водостічних труб та воронок: пр. Миру 1,2,4,7 із залученням спеціалізованої техніки Автовишка

- ремонт водостічного трубопроводу із залученням спеціалізованої техніки Автовишка

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 17-ти будинках: Олександрійська 1,3,5,7,9; Шевченко 2,2а,6; Праці 11,11а,9,9а,3,7а; Пр. Миру 4,4а,4б;

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 3 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- вул. Лазурна (біля маг-ну «Комфи») встановлення дорожнього знаку «Зупинка заборонена, окрім службового транспорту»

- Ремонт 4-ох звуко-сигнальних пристроїв на 3-ох світлофорних об’єктах: Данченко -пр. Миру; Данченко – Паркова – Хантадзе; Захисників України- пр. Миру

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття – 3 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4), (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 1 од.).

На 18 липня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 684 кв.м.

- ремонт під’їзду – 4 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 330 м.п.

- труб каналізаційних – 830 м.п.

- вентилів – 1001 шт.

- засувок – 83 шт.

- т/ізоляція – 460 м.п.

Інженер ЕТС									О. Нічіпорук

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 22 (4 під'їзд)

- вул. Паркова, 24 (2 під'їзд)

- Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Миру, 1 (4 під'їзд)

- Праці 3 (2 під'їзд)

- Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

- Захисників України, 5 (4 під'їзд)

- проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

- Авторський нагляд:  "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»					Мельниченко О.М.