Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 04 по 08 серпня  2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 04 по 08 серпня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 15,5 м.п.

- труб каналізаційних – 8,5 м.п.

- вентилів – 26 шт.

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 08.08.2024 р. – 146 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 184 система з 194 систем (95%).

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 178 будинків.

Виконано:

- поточний ремонт покрівлі  на 4-ох будинках;

- В. Шума 6-а (1п.) – ремонт та встановлення лави для відпочинку

- пр. Миру 32 (1п.) – ремонт решітки (зварювальні роботи) на підході до Укриття

- Алеї від Сіті до Сходів  у парку Приморському – демонтаж металевих урн, установка нових урн - 8 шт.

- встановлення обмежувальних стойок для безпечного проходу мешканців у паркувальному «кармані» житлового будинку по проспекту Миру 23

- Парк Приморський – дитячий майданчик біля Колонади – демонтаж, ремонт, окраска та монтаж каруселі.

- виготовлення, окраска та встановлення  дерев’яної  пісочниці  з кришкою на дитячий майданчик Данченко 3-а.

- В роботі:

- - поточний ремонт 2 під’їзду житлового будинку по вул. Корабельній 3

- - ремонт в приміщенні електротехнічної дільниці ЕТС КП «МУЖКГ»

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у будинках: Корабельна 9,7,5,3; Хантадзе 2,4,8,10,12

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 6 заявок.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Будинок Культури  – ремонт пішохідного та транспортного світлофорів

- пр. Миру – Данченко  – ремонт транспортного світлофора

- Віталія Шума – Парусна; Перемоги – Олександрійська  – заміна запобіжників.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття – 2 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4), (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од.).

- збирання та вивіз опалого листя ( трактор МТЗ-920)

На 08 серпня  з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 711 кв.м.

- ремонт під’їзду – 5 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 380,5 м.п.

- труб каналізаційних – 850 м.п.

- вентилів – 1095 шт.

- засувок – 88 шт.

- т/ізоляція – 560 м.п.

Інженер ЕТС									О. Нічіпорук

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5,6 під'їзди (2 випуски зливової , 2 випуски госпфекальної каналізації))

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 22 (4 під'їзд)

- вул. Паркова, 24 (2 під'їзд)

- Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Миру, 1 (4 під'їзд)

- Праці 3 (2 під'їзд)

- Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

- Захисників України, 5 (4 під'їзд)

- проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- В. Шума, 19 (2 під’їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

- Авторський нагляд:  "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 24 (2 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

- Виконання проєктно-кошторисної документації та її експертизи на «Улаштування стаціонарної тимчасової споруди (ТС) "Вбиральня загального користування на три кабінки та одну універсальну кабіну" на кладовище між с.Малодолинське та с.Великодолинське /»

- Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд) за адресою: м.Чорноморськ, вул.Паркова, 20 (2 під'їзд)

- Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд, улаштування домофону) за адресою: м.Чорноморськ, вул.Паркова, 24 (3 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»					Мельниченко О.М.