Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 18 по 22 серпня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 18 по 22 серпня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 6 м.п.

- труб каналізаційних – 20 м.п.

- вентилів – 19 шт.

- засувок – 6 шт.

- т/ізоляція – 62 м.п.

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 22.08.2024 р. – 161 система,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 194 система з 194 систем (100%).

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 194 будинка (100%).

Виконано:

- поточний ремонт 2 під’їзду житлового будинку по вул. Корабельній 3

- Поточний ремонт покрівлі: Данченка 13.

- Спортивна 10 (1, 2 під.) – ремонт козирків над входами до під’їздів.

- Лазурна 7 – на дитячому майданчику улаштування покриття відсівом (4,0 тони).

- На дитячому майданчику Парусна, 12 встановлення після ремонту в РБД каруселі, електрозварювальні роботи.

- В. Шума 6 (1 під.) – встановлення лави для відпочинку – 1 шт.

- Ремонт елементів дитячих майданчиків: Пр. Миру 32, Пр. Миру 39, Лазурна 7.

- В роботі:

- - - ремонт в приміщенні електротехнічної дільниці ЕТС КП «МУЖКГ»

- поточний ремонт 2 поверху (кор.А) під’їзду житлового будинку по вул. Парусна, 2 (після пожежі).

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 18 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 8-ми будинках: Данченко 13,11,9,7; Пр. Миру 12,10,14а,16.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- в РБД – ремонт автовишки.

- с. Молодіжне – нанесення дорожньої розмітки (осьові, пішохідні переходи, інше).

- На 22 серпня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 726 кв.м.

- ремонт під’їзду – 6 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 426,5 м.п.

- труб каналізаційних – 919,5 м.п.

- вентилів – 1 148 шт.

- засувок – 94 шт.

- т/ізоляція – 702 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5,6 під'їзди (2 випуски зливової, 2 випуски госпфекальної каналізації)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 22 (4 під'їзд)

- вул. Паркова, 24 (2 під'їзд)

- Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Миру, 1 (4 під'їзд)

- Праці 3 (2 під'їзд)

- Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

- Захисників України, 5 (4 під'їзд)

- проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- В. Шума, 19 (2 під’їзд)

- вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- вул. Олександрійська, 24 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт, заміна випусків зливової каналізації багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24 (1, 2, 3 під.)

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 24 (2 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

- Виконання проєктно-кошторисної документації та її експертизи на «Улаштування стаціонарної тимчасової споруди (ТС) "Вбиральня загального користування на три кабінки та одну універсальну кабіну" на кладовище між с.Малодолинське та с.Великодолинське».

- Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 20 (2 під'їзд)

- Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд, улаштування домофону) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24 (3 під'їзд)

- Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 5-А

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»					Мельниченко О.М.