Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 10 по 14 жовтня 2025 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 28,5 м.п.

· труб каналізаційних – 11 м.п.

· вентилів – 7 шт.

В роботі:

- Олександрійська 16 (гуртожиток) кубрик к.104-107 – ремонт місць загального користування.
· Парк Приморський – на Алеї Пам’яті демонтаж меморіальних табличок – 23 шт. (для відновлення). 
Виконано:
· Включення систем опалювання 194-х житлових будинків. 
· Поточний ремонт покрівлі житлових будинків: Паркова 36, Данченка 13, Данченка 15, Олександрійська 10, Парусна 16, Пр. Миру 12, Шкільний пров. 4.
· на Алеї пам’яті (парк Приморський) – встановлення флагштоку після ремонту в РБД, заміна 2-х прапорів.

· Виготовлення, фарбування 2-х поручнів для встановлення на ганку входу до під’їздів Лазурна 7 (5 під. та 6 під.).
· Виготовлення, фарбування поручню для встановлення на першому поверсі у під’їзді Пр. Миру 23 (3 під.).
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Парусна 14, Олександрійська 7-9, В. Шума 17, Захисників України 17, В. Шума 21 (3 під.).
· Пр. Миру 7(1-2 під.) – встановлення урни во дворі.
· Ремонт елементів спортивних майданчиків: Парусна 16, В. Шума 17-17а.
Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 14 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 13-ти будинках: Олександрійська 4, 4а, 1, 3, 5, 7, 9; Данченко 21, 17, 15, 13, 9, 7.
· Аварійні 3 заявки: Парусна 2, 12, Парусна 7.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 1 заявка.


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· В РБД – ремонт автовишки.

· Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: вул. Данченка – Перемоги – Олександрійська, Палац Культури.



Транспортна дільниця:

· навантаження та вивіз сміття – 2 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4) (навантажувач JCB, МАЗ).

· Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 2 од.).

· Садовий пилосос ( 2 од.), прибирання куп листя: ЖЕД – 1,2,3,4.

· Прибирання та вивіз куп листя (навантажувач JCB, МАЗ) – 8 машин.

На 14 листопада з початку року з наростаючим підсумком виконано:
Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 1 163 кв.м.
· ремонт під’їзду – 7 під’їздів.
· Скління – 4,84 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 1 782,5 м.п.

· труб каналізаційних – 1 210 м.п.

· вентилів – 1 256 шт.

· засувок – 95 шт.

· т/ізоляція – 745 м.п.

Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Праці, 9.

· вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

· вул. Олександрійська, 12 (5,6 під'їзди (2 випуски зливової, 2 випуски госпфекальної каналізації)

· вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

· вул. Спортивна, 10 (1 під'їзд)

· вул. Паркова, 22 (4 під'їзд)

· вул. Паркова, 24 (2 під'їзд)

· Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

· Данченка, 15 (1 під'їзд)

· Миру, 1 (4 під'їзд)

· Праці 3 (2 під'їзд)

· Данченка, 3-В (4 під'їзд)

· Проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

· Захисників України, 5 (4 під'їзд)

· проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

· В. Шума, 19 (2 під’їзд)

· вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

· вул. Олександрійська, 24 (2, 3 під’їзди)

· Капітальний ремонт, заміна випусків зливової каналізації багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24 (1, 2, 3 під.)
· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)
· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).
· Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4) 

· Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)" 

· Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

·  Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

· Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

· Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон) 

· Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

· Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

· Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

· Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

· Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)
· Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)
· Виконання проєктно-кошторисної документації та її експертизи на «Улаштування стаціонарної тимчасової споруди (ТС) "Вбиральня загального користування на три кабінки та одну універсальну кабіну" на кладовище між с.Малодолинське та с.Великодолинське».

·  Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 20 (2 під'їзд)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд, улаштування домофону) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24 (3 під'їзд)

· Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

· Поточний ремонт прибудинкової території, внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

· Поточний ремонт прибудинкової території, внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 5 

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру 7

·  Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку з адресою: вул. Паркова, 10

·  Поточний ремонт фасаду та внутрішнього машинного приміщення житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (3 п.)

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку за адресою: вул. Спортивна, 5

· Улаштування системи сповіщення за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення електроригельлного замку на вхідних дверях в укритті в житловому будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 32 (1 п.)

· Улаштування системи сповіщення в парку Приморський

· Улаштування системи сповіщення за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

· Улаштування системи сповіщення за адресою: м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 3 (РБД КП «МУЖКГ»)

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку: м. Чорноморськ, проспект Миру, 21

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Паркова 22-А" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Паркова, 22-А

- Капітальний ремонт покрівлі (розробка проектно-кошторисної документації та виконання її експертизи) житлового багатоквартирного будинку ОСББ "Еверест 11А" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Радісна, 11а

- Реконструкція теплогенераторної (розробка проектно-кошторисної документації та виконання її експертизи) в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР ШІСТЬ" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Шевченка, 9а

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

· Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 24 (2 під'їзд)

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 5-А

· Поточний ремонт водостічної системи житлового будинку за адресою: вул. Паркова 18

· Поточний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: вул. Олександрійська 4 А

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
