Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 02 по 06 лютого 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 16,5 м.п.

· труб каналізаційних – 8,5 м.п.

· вентилів – 18 шт.

В роботі:

- Захисників України 7 (2 під.) – виготовлення дверей виходу на дах.
· Ринок "Ранковий" - ремонт автобусної зупинки (після прильоту).

· Виконано:
· виготовлення огороджувального паркану для ялинки, Олександрійська 2-б (труба профільна 40х40 – 8 м.п., 20х20 – 20 м.п., сітка – 2 шт.).

· Пр. Миру 35-б – виготовлення, фарбування та встановлення дверей виходу на дах.

· Ремонт елементів дитячих майданчиків: пр. Миру 39, Хантадзе 16, Хантадзе 10, Захисників України 2, Парк Приморський (біля колонади), Лазурна 3.

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 14 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 4-х будинках: Олександрійська 18, 18а, 20, 22.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 12 заявок (у тому числі: РБД – монтаж розеток майстерня та СУУДД, Олександрійська 2Б – підключення резервного живлення на 1,2 поверсі офісу, Данченка 15, 5а; Захисників України 10, 7Б; Олександрійська 15; Паркова 16; Шевченко 1; Пр. Миру 17 – заміна лічильників згідно інвест-програми АТ ДТЕК, Захисників України 5 – відновлення освітлення укриття та інше).

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт 4-х світлофорних об’єктів: вул. Захисників України – Олександрійська, вул. Захисників України – Пр. Миру, Палац Культури, вул. Олександрійська – Парусна.
· В РБД – ремонт автовишки.

На 06 лютого з початку року з наростаючим підсумком виконано:

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 98 м.п.

· труб каналізаційних – 50,5 м.п.

· вентилів – 52 шт.

· засувок – 1 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).
· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Паркова 20 (2 під.).

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
