Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 09 по 13 лютого 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 11,5 м.п.

· труб каналізаційних – 18,5 м.п.

· вентилів – 6 шт.

В роботі:

· Данченка 1 – ремонт приміщення КП МУЖКГ.
· у РБД – ремонт приміщення.
· Виконано:
· - Захисників України 7 (2 під.) – виготовлення, фарбування та встановлення дверей виходу на дах.

· Поточний ремонт покрівлі: Олександрійська 24, В. Шума 15.
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: пр. Миру 35-б – Пр. Миру 35-г, Паркова 34, Парк Молодіжний (Крепость), Парусна 3.
· Ремонт елементів спортивних майданчиків: В. Шума 17-а.
· Пр. Миру, вул. Захисників України – заміна прапорів на опорах зовнішнього освітлення.

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 16 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 2-х будинках: Парусна 12, 14.
· Аварійні заявки - 3: В. Шума 11 – відновлення електропроводки, кабелю – 630 м, Парусна 2 – відновлення електропроводки, кабелю – 100 м., Пр. Миру 28 – відновлення електропроводки, кабелю – 40 м.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки (у тому числі: РБД – монтаж розеток, Захисників України 17 (ДЮК) – заміна автомату в пункті незламності, Захисників України 2 – заміна АВР на насоси опалення – 1 шт. та інше).

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: вул. Паркова – Данченка, вул. Олександрійська – Парусна.
· по Пр. Миру та вул. Захисників України – перепрошивка програм світлофорних об’єктів на 09:00 годин (хвилина мовчання). 
· в РБД – ремонт автовишки.

На 13 лютого з початку року з наростаючим підсумком виконано:

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 109,5 м.п.

· труб каналізаційних – 63 м.п.

· вентилів – 58 шт.

· засувок – 1 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)
В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).
Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
