Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 16 по 20 лютого 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 12 м.п.

· труб каналізаційних – 11 м.п.

· вентилів – 10 шт.

В роботі:

· у РБД – ремонт приміщення.
· Шевченка 2-а – виготовлення дверей входу до підвалу.

· Виконано:
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Шкільний пров. 4-а.
· Пр. Миру, вул. Захисників України – приспущення прапорів на опорах зовнішнього освітлення, згідно Розпорядження міського голови.

· Данченка 1 – ремонт приміщення КП МУЖКГ.

· Паркова 2 – скління вікон у машинному відділенні.

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 4-х будинках: Парусна 16; Захисників України 13; Олександрійська 10, 12.
· Аварійні заявки - 1: Пр. Миру 28.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 3 заявки (у тому числі: Олександрійська 2-б – монтаж розеток, «Радуга» – ремонт ревуна та інше).
Транспортна дільниця:

-
прибирання снігу, посипання піщано сольовою сумішшю центральних, внутрішньо квартальних вулиць та тротуарів міста. (навантажувач JCB, трактор МТЗ – 2 од., Голобус – 2 од.).

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт 5-ти світлофорних об’єктів: с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна, с. Малодолинське, пост ДАІ, палац Культури, вул. Паркова – Данченка.

На 20 лютого з початку року з наростаючим підсумком виконано:

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 121,5 м.п.

· труб каналізаційних – 74 м.п.

· вентилів – 68 шт.

· засувок – 1 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)
В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).
Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
