Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 26 по 30 січня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

За тиждень по КП МУЖКГ замінено:
· труб водопровідних – 22,5 м.п.

· труб каналізаційних – 4,5 м.п.

· вентилів – 7 шт.

В роботі:

- в РБД – ремонт урн для сміття (зварювальні роботи).
- Пр. Миру 35-б – виготовлення, фарбування дверей виходу на дах.

· Виконано:
· М. Долина – усунення наслідків прильотів у житлових будинках (закладання вікон). 

· Паркова 36 (6п.) – облаштування пристінних лавок у приміщенні Укриття – 5шт. 

· демонтаж тимчасових споруд – 2шт. (пр.Миру 12, Палац Спорту), згідно рішення виконкому ЧМР №465

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 12 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 7-ми будинках: Паркова 36; Парусна 2,4,6; Олександрійська 19; Спортивна 3,5.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 2 заявки (у тому числі: Перемоги 3 демонтаж ревуна для подальшого ремонту). 


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт об’єкту: с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна.

На 30 січня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 81,5 м.п.

· труб каналізаційних – 42 м.п.

· вентилів – 34 шт.

· засувок – 1 шт. 



Інженер ЕТС








О. Нічіпорук
Служба технічного нагляду
В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
