Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 02 по 06 березня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 30,5 м.п.

· труб каналізаційних – 15,5 м.п.

· вентилів – 17 шт.

· засувок – 1 шт.

В роботі:

· Олександрійська 13 (1 під.) – ремонт під’їзду.
· Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі: Паркова 16, Паркова 12, Спортивна 5, Данченка 1-а, Данченка 3-а, Паркова 4, Корабельна 6-а, В. Шума 15, Корабельна 9, Данченка 7.
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Пр. Миру 39, парк Молодіжний.
· Парк Молодіжний – ремонт лав для відпочинку, ремонт урн.
· Захисників України 5 – Пр. Миру – по центральної вулиці ремонт огорожі (вандалізм), встановлення секції огорожі.
· Данченка 7 – прибирання підвалу. 
Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 18 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 8-ми будинках: В. Шума 6, 6а, 9, 13, 13а, 15, 17, 19.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 3 заявки (у тому числі: Олександрійська 2Б – демонтаж святкової ілюмінації, Пляж – демонтаж, монтаж кабелів в районі КНС для забезпечення роботи автокрана при монтажі мобільних укриттів та інше).
· -Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста, очищення осьових (Sunward трактор СШ)
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт світлофорного об’єкту: вул. Паркова – Данченка.

На 06 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 67 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 163 м.п.

· труб каналізаційних – 108 м.п.

· вентилів – 92 шт.

· засувок – 3 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)
В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).
Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
