Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 09 по 13 березня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 30,5 м.п.

· труб каналізаційних – 29 м.п.

· вентилів – 9 шт.

В роботі:

· Пр. Миру 43 (8 під.) – ремонт під’їзду. 
· Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі: Парусна 11.
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: В. Шума 13-а.
· Парк Молодіжний – ремонт лав для відпочинку, заміна рейок. 
· Паркова 10 (7 під.) – ремонт 3-х пошкоджених секцій газону.
· вул. Перемоги (Ранковий ринок) – ремонт автобусної зупинки, заміна скла.

· Данченка 15 – прибирання підвалу.
· Олександрійська 13 (1 під.) – ремонт під’їзду.

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 10 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 8-ми будинках: В. Шума 17А; Олександрійська 11; 13; 15; Захисників України 7; 7А; 11; Пр. Миру 20А.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 6 заявок (у тому числі: Парк «Приморський» туалет, д/б «Радуга» - зняття двигуна на ревун, Шума 11 - заміна лічильників після пожежі, Пляж - встановлення прожекторів на рятувальній службі та інші).
· - Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міст (Голобус – 1 од)
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: с. Малодолинське, с. Олександрівка вул. Перемоги - Центральна.

· В РБД – ремонт автовишки.

На 13 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 132 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 194,5 м.п.

· труб каналізаційних – 137 м.п.

· вентилів – 101 шт.

· засувок – 3 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· провул. Шкільний, 4-а (випуск№1)

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)


Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, пр.Миру, 2

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди)

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
