Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 23 по 27 лютого 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 11 м.п.

· труб каналізаційних – 18,5 м.п.

· вентилів – 7 шт.

· засувок – 1 шт.

В роботі:

· у РБД – ремонт приміщення.
· Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі: Парусна 11, Захисників України 13, Пр. Миру 29, Пр. Миру 27.
· Шевченка 2-а – виготовлення, фарбування та встановлення дверей входу до підвалу.

· с. Олександрівка – усунення наслідків прильотів (закладання вікон, ремонт покрівлі та інше).
· ж/будинок Данченка 3-б в м. Чорноморськ - усунення наслідків прильотів (закладання вікон). 

· Заміна державних прапорів: Алея Пам’яті, Перемоги 3, Олександрійська 2-б.

· Виконком – ремонт флагштоку.

· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Олександрійська 18, Захисників України 2.
· Парк Молодіжний – ремонт лав для відпочинку – 8 шт., заміна рейок.

Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 2-х будинках: В. Шума 21, Захисників України 17.
· Аварійні заявки - 2: В. Шума 11 (1, 2, 3, 4 під.) – відновлення ел.мереж на ліфти по підвалу після пожежі, Парусна 2 - відновлення ОЛК та лічильника у теплоузлі.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 1 заявка.( Олександрійська 18 – ремонт ревуна).
-
Транспортна дільниця:

-
прибирання вулиць міста (Sunward трактор СШ)

-
навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

-
навантаження та вивіз сміття після прильоту (навантажувач JCB, МАЗ, Рено – 2 од.).

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.
· Ремонт 6-ти світлофорних об’єктів: с. Малодолинське, вул. Парусна – В. Шума, вул. Паркова – Данченка, Пр. Миру – Лазурна – Спортивна, вул. Олександрійська – Парусна, Пр. Миру - Парусна.

На 27 лютого з початку року з наростаючим підсумком виконано:

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 132,5 м.п.

· труб каналізаційних – 92,5 м.п.

· вентилів – 75 шт.

· засувок – 2 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)
В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).
Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
