Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 06 по 10 квітня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 95 м.п.

· труб каналізаційних – 5,5 м.п.

· вентилів – 49 шт.

· засувок – 1 шт.

В роботі:

· Захисників України 8-а – ремонт приміщення Укриття.
· Парк Приморський – фарбування лав для відпочинку, урн для сміття.
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 10.04.2025р. – 9 систем, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку – 3 системи, в роботі – 14 систем.

· Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі: Пр. Миру 6-а, Олександрійська 10, В. Шума 17.
· Данченка 1, Олександрійська 9 – прибирання підвалу.
· Пр. Миру 6-а, Пр. Миру 8-а – усунення наслідків прильоту, закладання вікон листами OSB.
Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 58 шт., встановлення нових рейок – 105 шт.

· Фарбування лав для відпочинку – 448 шт.

· Демонтаж старих та зламаних урн для сміття – 46 шт.

· Ремонт урн – 3 шт.

· Фарбування урн – 245 шт.

· Фарбування елементів на 16 –ти дитячих майданчиків.
· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 9 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 24 будинках: Пр. Миру 7; 7А; 9; Корабельна 3; 4; 6А; 4; 7; 9; 9А; 12; 4А; 4Б; 5; 6; 7; 8; Праці 3; 7А; 9; 9А; Хантадзе 2; 4; 8.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки (у тому числі: В. Шума 11, Данченка 7, 21 - відновлення освітлення 4х елеваторних вузлів,  та інше).
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міст (Голобус – 2 од)
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

· подрібнення гілок за допомогою спец техніки (ЖЕД-1).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

На 10 квітня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 275 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 394 м.п.

· труб каналізаційних – 241,5 м.п.

· вентилів – 181 шт.

· засувок – 5 шт. 

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 113 шт., встановлення нових рейок – 165 шт.

·  Фарбування лав – 448 шт. 

· Демонтаж зламаних урн для сміття – 62 шт.

· Встановлення нових урн – 38 шт. 

· Ремонт урн – 14 шт.

· Фарбування урн – 258 шт.

· Ремонт елементів на 23-х дитячих майданчиках.

· Фарбування елементів на 17-ти дитячих майданчиків.
· Ремонт елементів на 2-х спортивних майданчиках.

· Зафарбовування надписів на фасадах житлових будинків – 25 кв.м.


Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)
· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди)

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
