Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 13 по 17 квітня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 74,5 м.п.

· труб каналізаційних – 2,5 м.п.

· вентилів – 121 шт.

· засувок – 10 шт.

· т/ізоляція – 72 м.п.

В роботі:

· Парк Приморський – ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття.
· Парк Молодіжний – фарбування лав для відпочинку, урн для сміття.

· Міський пляж – підключення водопроводу до туалетів, встановлення приладів обліку водоспоживання, ремонт металоконструкцій та інше.
· Виконано:
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 17.04.2026 – 16 систем, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку – 48 системи, в роботі – 17 систем.

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 42 будинку.

· Прибирання підвалів ж/будинків: Праці 11, Паркова 2, 2а, Захисників України 8а, В. Шума 6, 6А, 9, 11, 13, Парусна 6,7, Олександрійська 19, 22, 24, пр. Миру 20А, пр. Миру 35Б, пр. Миру 35Г, пр. Миру 39, пр. Миру 41, Лазурна 3, Лазурна 7, Паркова 34, Паркова 36 –.
Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 79 шт., встановлення нових рейок – 129 шт.

· Фарбування лав для відпочинку – 355 шт.

· Встановлення лави для відпочинку – 1 шт.

· Ремонт урн – 9 шт.

· Встановлення урн – 9 шт.

· Фарбування урн – 87 шт.

· Фарбування елементів на 30–ти дитячих майданчиків.
· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 9 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 20 будинках: Корабельна 9; 12; Хантадзе 10; 12; 12А; 14; 16; Данченка 2; 4; 6; 5: 5А; 3; 3А; 3В; 3Б; 8; 10; пр. Миру 15А; 15Б.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 7 заявок (у тому числі: відновлення освітлення в елеваторних вузлах: вул. В. Шума, 9, 15, вул. Захисників України, 17 (2 ел.); завершення відновлення проводки після затоплення вул. Хантадзе, 4, кв.6; монтаж лічильника – пров. Шкільний, 4а, кім. 105 (гуртожиток) та інше).
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міст (Голобус – 2 од)
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

· подрібнення гілок за допомогою спец техніки (ЖЕД-4).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· В РБД – ремонт автовишки та технічне обслуговування машинки для нанесення дорожньої розмітки.

· вул. Олександрійська - ремонт дорожнього знаку – 1 шт. «Пагорб».

· Міське кладовище (М. Долина) – підрізання гілок. 

На 17 квітня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 275 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 468,5 м.п.

· труб каналізаційних – 244 м.п.

· вентилів – 302 шт.

· засувок – 15 шт.
· т/ізоляція – 72 м.п.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 192 шт., встановлення нових рейок – 294 шт.

·  Фарбування лав – 803 шт.
· Встановлення лав – 1 шт. 

· Демонтаж зламаних урн для сміття – 62 шт.

· Встановлення урн – 47 шт. 

· Ремонт урн – 23 шт.

· Фарбування урн – 345 шт.

· Ремонт елементів на 23-х дитячих майданчиках.

· Фарбування елементів на 47-ми дитячих майданчиків.
· Ремонт елементів на 2-х спортивних майданчиках.

· Зафарбовування надписів на фасадах житлових будинків – 25 кв.м.


Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)
· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди)

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
