Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 23 по 27 березня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 73,5 м.п.

· труб каналізаційних – 52,5 м.п.

· вентилів – 15 шт.

В роботі:

· Пр. Миру 43 (8 під.) – ремонт під’їзду. 
· Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі: Олександрійська 18-а, Пр. Миру 41, Пр. Миру 26, Лазурна 3, Лазурна 7, Пр. Миру 3, Олександрійська 9, Олександрійська 2-а, Олександрійська 3, Хантадзе 10.
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Данченка 17-19, Спортивна 10, Пр. Миру 28 (двір), парк Приморський (біля колонади).
· встановлення на Олександрійська 24 (2, 3 під.) 2-х лав для відпочинку.
· Пр. Миру 2 – прибирання підвалу.
Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 7 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 14-ти будинках: Данченко 21; 19; 17; 13; 15; 11; 7; 9; Пр. Миру 10; 12; 14А; 16; 18; 18А.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 7 заявок (у тому числі Пр. Миру 15Б; Парусна 10 - відновлення освітлення в сховищі таінші).(заміна світильника; лампочок )

· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міст (Голобус – 1 од)
· навантаження та вивіз гілок (ЖЕД – 1, 2, 3, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· в РБД – ремонт автовишки, проходження технічного осмотру.

· Технічне обслуговування машинки для нанесення дорожньої розмітки

На 27 березня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 223 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 278,5 м.п.

· труб каналізаційних – 221 м.п.

· вентилів – 127 шт.

· засувок – 4 шт. 



Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)
· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів)

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди)

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
