Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 24 по 26 червня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 33 м.п.

· труб каналізаційних – 19 м.п.

· вентилів – 69 шт.

· засувок – 6 шт.

В роботі:

· Олександрійська 4 (2 під.) – ремонт вхідної групи.

· Захисників України 8-а – ремонт входу до укриття, оздоблювальні роботи.
· Виконано:
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 26.06.2026 – 98 систем, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку – 181 система, в роботі – 4 системи.

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 174 будинка.
· Поточний ремонт покрівлі: Парусна 16, Пр. Миру 15-б.
· Данченка 15 (3 під., 1 пов.) – виготовлення, фарбування та встановлення поручню.

· Олександрійська 2 (2 під., 1 пов.) – виготовлення, фарбування та встановлення пандусу. 
· Парк Молодіжний – фарбування альтанки, фарбування лав.
· По місту – демонтаж зовнішньої реклами, відповідно Розпорядженню виконкому.

· 13-й мікрорайон – скошування трави та прибирання прилеглої території (спортивний майданчик, дитяча площадка, скейт парк), встановлення лав – 2 шт., встановлення урн – 2 шт., ремонт лав, заміна рейок, фарбування лав, фарбування урн, ремонт сетчатого огородження, воріт.

· «Нептун» - фарбування лав для відпочинку. 

· Прибирання підвалів ж/будинків: Пр. Миру 19, Пр. Миру 25, Пр. Миру 27, Захисників України 2-а, Пр. Миру 28, Пр. Миру 32.
· Олександрійська 24 (2 під.), Парусна 3 (1,3 під.), В. Шума 19, Парусна 6 (кор.Б), Парусна 16 (6 під.) – встановлення приборів обліку води на полив та опломбування лічильників представниками ЧВК.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 4 шт., заміна рейок – 5 шт.
· Встановлення лав – 2 шт.

· Фарбування лав – 27 шт.

· Встановлення урн – 7 шт.

· Ремонт урн – 3 шт.

· Фарбування урн – 2 шт. 

· Ремонт елементів 3-х дитячих майданчиків.
· Ремонт елементів 1-го спортивного майданчику.
· Фарбування альтанки – 1 од.
· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 10 будинків.
· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 5-ти будинках: Пр. Миру 18; Данченко 3; 3Б; 5; 5А.

· Аварійні заявки (1 заявка): Паркова 20 - роботи в ВРЩ 0,4 кВ, заміна ввідного кабелю.

· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 8 заявок. (у тому числі: Пр. Миру 28;32 - відновлення освітлення в елеваторних вузлах, Захисників України 8А - укриття (прокладка кабелю, встановлення світильників), Пляж - встановлення світильників (туалет коло Камеї; Місячного сяйва та інше)

· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (Голобус – 1 од).
· навантаження та вивіз сміття (ЖЕД – 2,3,4) – 3 машини (навантажувач JCB, МАЗ).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

· Нанесення дорожньої розмітки «Осьові»: вул. Данченка, вул. Шевченка, вул. Олександрійська (від вул. Перемоги до вул. Захисників України та від. вул. Спортивній до вул. Парусній) вул. Перемоги, вул. Парусна (від вул. В. Шума до проспекту Миру), вул. В. Шума, 

· Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» (білий) – 24 од.: перехрестя вул. В. Шума – вул. парусна – 6 од., вул. Парусна (поворот на вул. Приморську), та поворот на Моноліт – 2 од., вул. Спортивна – Олександрійська – 4 од., вул. Лазурна – 2 од., вул. Паркова (КНС, АТБ, Парусна) – 4 од., Парусна – 1 од., перехрестя вул. Олександрійська – Парусна – 4 од. («Стоп лінії – 4 шт.).

На 26 червня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 406 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 786,5 м.п.

· труб каналізаційних – 473,5 м.п.

· вентилів – 769 шт.

· засувок – 51 шт.
· т/ізоляція – 589 м.п.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 336 шт., встановлення нових рейок – 522 шт.

·  Фарбування лав – 1681 шт.
· Встановлення лав – 6 шт. 

· Демонтаж зламаних урн для сміття – 62 шт.

· Встановлення урн – 61 шт. 

· Ремонт урн – 31 шт.

· Фарбування урн – 770 шт.

· Ремонт елементів 46 дитячих майданчиків.

· Фарбування елементів 116-ти дитячих майданчиків.
· Фарбування елементів 9-ти спортивних майданчиків.
· Фарбування альтанок - 13 од.
· Ремонт елементів на 3-х спортивних майданчиках.

· Зафарбовування надписів на фасадах житлових будинків – 25 кв.м.
· Висаджування дерев на прибудинковій території – 89 шт. 

· Висаджування кущів самшиту – 80 шт.


Інженер ЕТС








Лук’янова Л.О.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)

· вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди) 

· вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Хантадзе, вул. Олександрійській, вул. Транспортній, вул. Пляжній, проспект Миру, вул. Парусній, провул. Шкільному, вул. Парковій на території ЧМР Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Захисників України (від вул. Віталія Шума до Санжійської траси) на території ЧМР Одеського району Одеської області 

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул. Парусній, вул. Віталія Шума, проспекту Миру, вул. Праці, вул. Данченка, вул. Олександрійській (м.Чорноморськ) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Культурній, вул. Винокурова, вул. Миру, вул. Космонавтів, вул. Зеленій, вул. Шевченка, пров. Весняному, вул. Вчительській, вул. Будівельній (с. Малодолинське) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

· Поточний ремонт гучномовного зв'язку з улаштуванням системи оповіщення повітряної тривоги на центральному міському пляжі по вул. Пляжна в м. Чорноморськ

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) –виконано 50 ліфтів

· Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території сезонної автостоянки центрального міського пляжу в районі каналізаційно-насосної станції в м. Чорноморськ.

·  «Капітальний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський на перехресті вул. Паркової, Данченка в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області».

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО"). 

· Поточний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський біля центральних сходів в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області

В роботі:

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів).

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ».

· Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16 (розробка проектно-кошторисної документації).

· Поточний ремонт колонади у парку "Молодіжний" м.Чорноморськ

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»



Мельниченко О.М.
