Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 03 по 07 серпня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 9,5 м.п.

· труб каналізаційних – 26,5 м.п.

· вентилів – 7 шт.

· ізоляція – 75 м.п.
Виконано:
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 07.08.2026 – 146 систем, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку зі 194 – 192 системи (98%).

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 187 будинків.
- Поточний ремонт покрівлі на 4-ох житлових будинках: 
- Захисників України 15-а – прибирання приміщення підвалу
- Закриття вентиляційних отворів від голубів на 3-ох будинках
- Парк Приморський – ремонт покриття тротуарної плитки
- Ремонт ігрових елементів на 3-ох дитячих майданчиках
· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 3 будинка.
·   Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 11-ти будинках: Паркова 26; Захисників України 2,2-а, 4,4-а,8-а,10; пр.Миру 23,25,27,29 

Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» 3 заявки: Спортивна 10 – Укриття -  відновлення освітлення; В.Шума 13 – Укриття – підключення обладнання, по замовленню ЖЕД-3

Парусна 7 (1п.) – встановлення вимикача та освітлення в приміщенні на 1 поверсі для зберігання інвалідного візка, по заяві мешканця.

· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (Голобус – 2 од).
· навантаження та вивіз сміття та сіна (ЖЕД – 1,2,3,4) – 4 машини (навантажувач JCB, МАЗ).



СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків, 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 

· Олександрівка,  Мала Долина, Бурлача Балка Нанесення дорожньої розмітки пішохідні переходи.

· Мала Долина – заміна знаків «Пішохідний перехід».

· Олександрівка – ремонт стійки дорожнього знаку.

На 07 серпня  з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 533 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 982 м.п.

· труб каналізаційних – 633 м.п.

· вентилів – 884 шт.

· засувок – 59 шт.
· т/ізоляція – 757 м.п.

Благоустрій:

·  Ремонт лав для відпочинку – 345 шт., встановлення нових рейок – 532 шт.

·  Фарбування лав – 1681 шт.
· Встановлення лав – 6 шт. 

· Демонтаж зламаних урн для сміття – 64 шт.

· Встановлення урн – 64 шт. 

· Ремонт урн – 34 шт.

· Фарбування урн – 773 шт.

· Ремонт елементів 53 дитячих майданчиків.

· Фарбування елементів 116-ти дитячих майданчиків.
· Фарбування елементів 9-ти спортивних майданчиків.
· Фарбування альтанок - 13 од.
· Ремонт елементів на 4-х спортивних майданчиках.

· Зафарбовування надписів на фасадах житлових будинків – 65 кв.м.
· Висаджування дерев на прибудинковій території – 89 шт. 

· Висаджування кущів самшиту – 80 шт.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)

· вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди) 

· вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

· Хантадзе, 16

· Парусна, 16 (1,3,5)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Хантадзе, вул. Олександрійській, вул. Транспортній, вул. Пляжній, проспект Миру, вул. Парусній, провул. Шкільному, вул. Парковій на території ЧМР Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Захисників України (від вул. Віталія Шума до Санжійської траси) на території ЧМР Одеського району Одеської області 

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул. Парусній, вул. Віталія Шума, проспекту Миру, вул. Праці, вул. Данченка, вул. Олександрійській (м.Чорноморськ) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Культурній, вул. Винокурова, вул. Миру, вул. Космонавтів, вул. Зеленій, вул. Шевченка, пров. Весняному, вул. Вчительській, вул. Будівельній (с. Малодолинське) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

· Поточний ремонт гучномовного зв'язку з улаштуванням системи оповіщення повітряної тривоги на центральному міському пляжі по вул. Пляжна в м. Чорноморськ

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) –виконано 50 ліфтів

· Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території сезонної автостоянки центрального міського пляжу в районі каналізаційно-насосної станції в м. Чорноморськ.

·  «Капітальний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський на перехресті вул. Паркової, Данченка в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області».

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО"). 

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Поточний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський біля центральних сходів в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів).

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ».

· Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16 (розробка проектно-кошторисної документації).

· Поточний ремонт колонади у парку "Молодіжний" м.Чорноморськ

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул.Горіховій, вул. Набережній, вул. Кооперативній, вул. Горбунова, , вул. Шевченка, вул. Грецькій, вул. Захисників України, вул. Перемоги, вул. Космонавтів та вул. Київській (с. Олександрівка) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт, заміна  випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Парусна, 16 (1, 3, 5 під'їзди)

· Поточний ремонт, заміна  випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. В. Шума, 21 (1)

