Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 10 по 14 серпня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 13,5 м.п.

· труб каналізаційних – 53 м.п.

· т/ізоляція – 53 м.п.

· вентилів – 16 шт.

· засувок – 1 шт.

Виконано:
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 14.08.2026 – 152 системи, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку зі 194 системи (100%).

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 193 будинка.
- Поточний ремонт покрівлі житлових будинках: Данченко 7, пр. Миру 12, Спортивна 3, Спортивна 6-а, Олександрійська 13, Спортивна 12, Захисників України 7, Шкільний пров. 2, Олександрійська 2.
- Захисників України 15-а (2п.) – виготовлення та встановлення поручнів на 1 поверсі.

· Ліквідація наслідків обстрілів, завданих російською федерацією 08.08.26 по території Чорноморської міської територіальної громади, а саме у с. Малодолинське з використанням матеріалу з матеріального резерву Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, що знаходиться на відповідальному зберіганні в КП «МУЖКГ» та автомобільного транспорту підприємства.
· - 13 мікрорайон – ремонт та встановлення 6 секцій огорожі дитячого майданчика.
· Парк Приморський – на дитячому майданчику (біля центральних сходів) фарбування елементів.

· Ремонт ігрових елементів на 3-ох дитячих майданчиках: Парусна 3-5, Парусна 11, Парк Приморський (ЛЕО).
· Зафарбовування написів на фасадних стінах будинків: Паркова 4, Паркова 8, Паркова 14, Паркова 18, Паркова 22, Паркова 26, Данченка 3-а, Данченка 3-б, Захисників України 2, Захисників України 4-а.


В роботі:

· Виготовлення стойок меморіальних табличок (5 шт.) та ваз для встановлення в Парку Приморський на Алеї Пам’яті, електрозварювальні роботи.
· Паркова 36 (7 під.) – поточний ремонт під’їзду.

· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – одного будинку Пр. Миру 23 (після пожежі). 
·   Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 8-ми будинках: Паркова 34, 36; пр. Миру 23, 32, 35-г, 39, 41, Лазурна 3. 

Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» 1 заявки: Захисників України 15-а (2п.) – підключення обладнання, по замовленню РБД.
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (Голобус – 2 од).
· навантаження та вивіз сміття та сіна (ЖЕД – 1,2,3,4) – 4 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

· Міський пляж – помивка тротуарної плитки 3 рази (МТЗ-320).
· Міський пляж - очищення піщаної подушки 3 рази (трактор КИЙ).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 
· вул. Паркова – відновлення стойки дорожнього знаку, після аварії.

· Спеціальна загальноосвітня школа вул. Пляжна, 3 – відповідно рішення виконавчого комітету встановлення 2-ох дорожніх знаків, та нанесення дорожньої розмітки для паркування автобусів та автотранспорту для інвалідів.
· ремонт 4-х світлофорних об’єктів: вул. Парусна – Олександрійська, Пр. Миру - вул. Данченка, селищі. Олександрівка та Малодолинське,
· вул. Парусна – Олександрійська, вул. В. Шума – Парусна – підрізання гілок біля світлофорних об’єктів та дорожніх знаків. 
На 14 серпня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:
- поточний ремонт покрівлі – 607 кв.м.

- скління – 1,38 кв.м.
На будинках КП «МУЖКГ» замінено:
· труб водопровідних – 995,5 м.п.

· труб каналізаційних – 688 м.п.

· вентилів – 900 шт.

· засувок – 60 шт.
· т/ізоляція – 810 м.п.

Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

· вул. Паркова 20 (2 під.)

· пров. Шкільний, 4-а (випуск №1)

· проспект Миру, 2 (6 під.)

· вул. Олександрійська, 12 (1, 3, 4 під'їзди) 

· вул. Олександрійська, 10 (2 під'їзд)

· Хантадзе, 16

· Парусна, 16 (1,3,5)

· Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому багатоквартирному будинку ЖБК "Лазурна 1" за адресою: м.Чорноморськ, вул. Лазурна, 1 (ремонт укосів).

· Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 6-А (ремонт укосів)

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Хантадзе, вул. Олександрійській, вул. Транспортній, вул. Пляжній, проспект Миру, вул. Парусній, провул. Шкільному, вул. Парковій на території ЧМР Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Захисників України (від вул. Віталія Шума до Санжійської траси) на території ЧМР Одеського району Одеської області 

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул. Парусній, вул. Віталія Шума, проспекту Миру, вул. Праці, вул. Данченка, вул. Олександрійській (м.Чорноморськ) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Культурній, вул. Винокурова, вул. Миру, вул. Космонавтів, вул. Зеленій, вул. Шевченка, пров. Весняному, вул. Вчительській, вул. Будівельній (с. Малодолинське) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

· Поточний ремонт гучномовного зв'язку з улаштуванням системи оповіщення повітряної тривоги на центральному міському пляжі по вул. Пляжна в м. Чорноморськ

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) –виконано 50 ліфтів

· Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території сезонної автостоянки центрального міського пляжу в районі каналізаційно-насосної станції в м. Чорноморськ.

·  «Капітальний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський на перехресті вул. Паркової, Данченка в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області».

· Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО"). 

· Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

· Поточний ремонт архітектурної споруди "Колонада", розташованої в парку Приморський біля центральних сходів в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області

В роботі:

· Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Миру, 5-А (оздоблення карнизів).

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ».

· Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16 (розробка проектно-кошторисної документації).

· Поточний ремонт колонади у парку "Молодіжний" м.Чорноморськ

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по  вул.Горіховій, вул. Набережній, вул. Кооперативній, вул. Горбунова, , вул. Шевченка, вул. Грецькій, вул. Захисників України, вул. Перемоги, вул. Космонавтів та вул. Київській (с. Олександрівка) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

· Поточний ремонт, заміна  випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Парусна, 16 (1, 3, 5 під'їзди)

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. В. Шума, 21 (1)

