Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 17 по 21 серпня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 47 м.п.

· труб каналізаційних – 12,5 м.п.

· вентилів – 10 шт.
· т/ізоляція трубопроводів опалення – 68 м.п. (Паркова 8, Паркова 22, Данченка 1-а, Пр. Миру 13-а, Пр. Миру 29).
Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі 10-ти житлових будинків: Парусна 13, В. Шума 17-а, Торгова 1, Олександрійська 12, Олександрійська 18-а, Олександрійська 20, Олександрійська 18, Олександрійська 24, Олександрійська 19, Пр. Миру 24.

· - Спортивна 6-а (5 під.) – виготовлення та встановлення дверей виходу на дах.

· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 21.08.2026 – 161 система, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку зі 194 системи (100%).

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 193 будинка.

· Благоустрій:

· В. Шума 11, 9, Захисників України 17, 15А – зафарбовування написів на фасадних стінах будинків.

· Олександрійська 1 (3 під.) – ремонт прибудинкових лавок.
· Сквер «Центральний» - демонтаж зламаних урн для сміття – 2 шт., встановлення нових урн- 2 шт., ремонт лав для відпочинку – 2 шт., електрозварювання.
· Ремонт елементів дитячих майданчиків: Пр. Миру 28, Паркова 18, В. Шума 21. Парк Приморський (ЛЕО) ремонт тартанового покриття дитячого майданчику – 50 кв.м.
· На базі РБД – ремонт урн для сміття – 12 шт.
· Парк Приморський – ремонт цегляної огорожі набережній.
· -

· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 5-ти будинків.
·  Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 15-ти будинках: Парусна 2, 4а, 6, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16; Олександрійська 18а, 19, 20, 22, 24.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» 7 заявок (у тому числі: Данченка, 3Б, Захисників України, 2 - заміна генераторів на нові, підключення; Олександрійська, 2Б - заміна АВР в щитовій, Пляж – відновлення електроживлення на туалет (КНС), Олександрійська, 4 – відновлення освітлення сховища та інше).
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (понеділок, середа, п’ятниця) (Голобус – 2 од).
· навантаження та вивіз сміття та скошеної трави з майданчиків для контейнерів ТБО (ЖЕД – 1,2,3,4) – 7 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

· Підроблення гілок технікою (ЖЕД-1,4).

· Прибирання листя (ЖЕД-1,2,3) пилососом.
· Міський пляж – помивка тротуарної плитки та майданчиків (контейнери ТБО) 3 рази (МТЗ-320).
· Міський пляж - очищення піщаної подушки 3 рази (трактор КИЙ).
СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 
· Парк Молодіжний (колишні водні атракціони) – навантаження та транспортування тротуарної плитки на базу Олександрійська 2-б
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. Горіховій, вул. Набережній, вул. Кооперативній, вул. Горбунова, вул. Шевченка, вул. Грецькій, вул. Захисників України, вул. Перемоги та вул. Київській (с. Олександрівка) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.
В роботі:

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. В. Шума, 21 (1)

