Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 24 по 28 серпня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 91 м.п.

· труб каналізаційних – 49,5 м.п.

· вентилів – 17 шт.
· засувок – 1 шт.
Виконано:
· Ліквідація наслідків обстрілів, завданих Російською Федерацією 22.08.2026 по території Чорноморської міської територіальної громади (с. Олександрівка, м. Чорноморськ вул. Олександрійська 2, 3, Сади вул. 4 та 7 Лінії, вул. Данченка 17-а) з використанням матеріалу з матеріального резерву Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, що знаходиться на відповідальному зберіганні в КП «МУЖКГ», автомобільного транспорту та спеціалізованого автомобільного транспорту (OSB – 119 шт., плівка – 300 кв.м.).

· Поточний ремонт покрівлі 8-ми житлових будинків: Данченка 1-а, Данченка 3-в, Паркова 24, Пр. Миру 43, Пр. Миру 32, Парусна 12, Захисників України 15-а, Пр. Миру 41 (залишилось 22 будинка).
· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 28.08.2026 – 174 системи, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку зі 194 системи (100%).

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 193 будинка.

· Благоустрій:

· Парк Приморський – на дитячому майданчику (ЛЕО) ремонт тартанового покриття.

· В. Шума 21 – на дитячому майданчику (з вул. В. Шума) - переустановлення лав для відпочинку – 2 шт., встановлення урн – 2 шт., ремонт гойдалки.

· в Парку Приморський на Алеї Пам’яті - виготовлення та встановлення стойок меморіальних табличок (5 шт.) та ваз (5 шт.), копання ям вручну, бетонування.

· 13-й мікрорайон – ремонт огорожі спортивного майданчику.

· В. Шума 11, Захисників України 17 – зафарбування написів наркотичного змісту на фасадах будинків.

· Електрична дільниця:

· Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 7-ти будинків.
·  Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 3-х будинках: Лазурна 7; Паркова 34; 36.
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» 6 заявок (у тому числі: Данченка, 3Б, Захисників України, 2 – повірка роботи знову встановлених генераторів; Пр. Миру 8; 28; Захисників України 5; 17 (Пункти незламності) – обстеження, усунення недоліків, та інше).
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (понеділок, середа, п’ятниця), прибирання вулиць селищ (п’ятниця) (Голобус – 2 од).
· навантаження та вивіз сміття та скошеної трави з майданчиків для контейнерів ТБО (ЖЕД – 1,2,3,4) – 5 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

· Підроблення гілок технікою (ЖЕД-3).

· Прибирання листя (ЖЕД-2) пилососом.
· «Нептун» - помивка тротуарної плитки (МТЗ-320).

· Паркова 34, Захисників України 13 - помивка майданчиків (контейнери ТБО) 3 рази (МТЗ-320).

· Міський пляж – помивка тротуарної плитки та майданчиків (контейнери ТБО) 3 рази (МТЗ-320).
· Міський пляж - очищення піщаної подушки 3 рази (трактор КИЙ).
СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 

· Ремонт 2-х світлофорних об’єктів: с. Олександрівка вул. перемоги – Центральна, в с. М. Долина.

· Парк Молодіжний (колишні водні атракціони) – навантаження та транспортування тротуарної плитки на базу Олександрійська 2-б.

Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. В. Шума, 21 (1)

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укриття, монтаж систем контролю та дистанційного керування доступом до укриття за адресою: м.Чорноморськ, вул. Захисників України, 8-А
В роботі:

· Поточний ремонт пасажирського ліфту за адресою: м.Чорноморськ, пр.Миру, 35-Б

