Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 31 серпня по 04 вересня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 26,5 м.п.

· труб каналізаційних – 34 м.п.

· вентилів – 15 шт.
Виконано:
· Ліквідація наслідків обстрілів, завданих Російською Федерацією 31.08.2026, 04.09.2026 по території Чорноморської міської територіальної громади (с. Олександрівка, м. Чорноморськ вул. Хантадзе) з використанням матеріалу з матеріального резерву Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, що знаходиться на відповідальному зберіганні в КП «МУЖКГ», автомобільного транспорту та спеціалізованого автомобільного транспорту.

· Поточний ремонт покрівлі 4-х житлових будинків: Захисників України 5, Захисників України 8-а., Пр. Миру 28, Захисників України 10.

· Паркова 36 (7 під.) – поточний ремонт під’їзду.

· вул. Захисників України 17 (4 під., 1 поверх) – виготовлення та встановлення пандусу.
· Олександрійська 20 (1 під.) – ремонт тамбуру входу до під’їзду, штукатурка, фарбування.

· Торгова 1 (1, 2 під.) –заміна каналізаційних випусків, розкопка. .

· Підготовка систем центрального опалення:

· За графіком на 04.09.2026 – 182 системи, 

· Пред’явлено та здано на гідравліку зі 194 системи (100%).

· Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 193 будинка.

· Благоустрій:

· Парк Молодіжний – ремонт альтанки, демонтаж зламаних планок, , встановлення нових планок.

- Парусна 10 – ремонт огорожі дитячого майданчику, електрозварювання.

- с. Олександрівка - ліквідація наслідків обстрілів.

- На базі – ремонт урн для сміття – 6 шт., електрозварювання.

- Сквер «Чорноморський – ремонт лав – 2 шт., монтаж навісу, встановлення дер.планок.

- Олександрійська 12 (1 під.) – ремонт огорожі газону, електрозварювання.

- Парк Приморський – встановлення люка на приямок із краном для поливу.

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 
· Проходження навчання з підключення генераторів на мобільний зв'язок «Киевстар», Vodafone, lifecell, транспортування, підключення, демонтаж та складування в боксі.

· Парк Молодіжний (колишні водні атракціони) – збирання тротуарної плитки та складання в палети . та транспортування на базу Олександрійська 2-б.
· Ремонт 3-х світлофорних об’єктів: Пр. Миру – Данченка, Захисників України – Олександрійська, Пр. Миру - Захисників України.
Електрична дільниця:
· Відновлення ОЛК – 9 будинків.

· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових  6 будинків: Паркова 36; Пр. Миру 6А; 15А; 41; 39; 43. 
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 5 заявок: Олександрійська 11, Паркова 6;24 ЖЕД №2- підключення зварочного апарату, б/в «Райдужний» відновлення освітлення; заміна розеток, Хантадзе 13 - підготовка приміщення до монтажних робіт(прокладки кабелю; відновлення освітлення в приміщені)
· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (понеділок, середа, п’ятниця) (Голобус – 2 од).
· навантаження та вивіз сміття та скошеної трави з майданчиків для контейнерів ТБО (ЖЕД – 1,2,3,4, міське кладовище) – 6 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

· Підроблення гілок технікою (ЖЕД-1).

· Прибирання листя (ЖЕД-2) пилососом.

· Міський пляж - очищення піщаної подушки 1 рази (трактор КИЙ).
· Усунення наслідків обстрілу (04.09.2026) по вул. Хантадзе.
Служба технічного нагляду
Виконано:

· Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. В. Шума, 21 (1)

· Поточний ремонт пасажирського ліфту за адресою: м.Чорноморськ, пр.Миру, 35-Б

В роботі:

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення електронного замку, кнопки виходу, блоку живлення та wifi модулю в укритті житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 41 (1п, 4п)

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення wifi модулю в укритті житлового будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 39 (3)

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення wifi модулю в укритті житлового будинку за адресами: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення wifi модулю в укритті житлового будинку за адресами: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 8а

· Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади, як найпростіші укритті, відновлення контролеру, доводчика, кнопки виходу та wifi модулю в укритті житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Паркова, 8

· Поточний ремонт, заміна  випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 8а (4 під'їзд)

· Послуги з  експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) 12 ліфтів

