Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 14 по 18 вересня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 12,5 м.п.

· труб каналізаційних – 12,5 м.п.

· вентилів – 9 шт.
Виконано:
· Ліквідація наслідків обстрілів, завданих Російською Федерацією 12.09.2026 по території Чорноморської міської територіальної громади (с. Олександрівка, м. Чорноморськ) з використанням матеріалу (27 листів ОSB) з матеріального резерву Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, що знаходиться на відповідальному зберіганні в КП «МУЖКГ», автомобільного транспорту та спеціалізованого автомобільного транспорту.

· Поточний ремонт покрівлі на 4-х житлових будинків (залишилось 21 заявка).

· Олександрійська 20 (1 під., 4 поверх) – поточний ремонт під’їзду (після пожежі).

· Данченка 3-б (1 під., 17 поверх) – виготовлення та встановлення решітки, матеріал б/у.

· Фарбування (закрашення) написів на фасадах будівель (наркотичних, інформаційних): пр. Мира 22 А, Захисників України, 11, Захисників України, 7А, Парусна 4А.

· Захисників України, 5 – прибирання даху та приміщення горища житлового будинку.

· В. Шума 9 (1,2 під.) – прибирання тех. поверху, машинних приміщень та підходів до них.

· В. Шума 19, Захисників України 17 (5 під.) – фарбування вхідних дверей в укриттях ( 2шт).

· Парусна 10, Хантадзе 2 – прибирання підвалу.

· Перехрестя вул. Данченка – вул. Перемоги, Пр. Миру 9, Пр. Миру (Едельвейс), Захисників України 11 – демонтаж Сіті-лайтів – 4 шт.

Підготовка систем центрального опалення:

Пред’явлено та здано на гідравліку 194 системи (100%).

Видано актів готовності до опалювального сезону 2026-2027р. – на 194 будинка.

· Благоустрій:

· Перевезення скла б/у з ВПТУ-22 до Олександрійська 2-б.

· Перемоги 3 (РБД) – усунення наслідків прильоту, закладання вікон листами ОSB, скління вікон.

· Пр. Миру 10, Пр. Миру 17, Пр. Миру 16 – усунення наслідків прильоту, закладання вікон листами ОSB, скління вікон.
· Нептун – ремонт 2-х лав, заміна 2-х рейок, фарбування.

· Олександрійська 3 – на дитячому майданчику ремонт гойдалки, заміна планок на сідушки, фарбування.
· Шкільний провулок 2 (1 під.) – усунення наслідків прильоту, скління вікон на сходових клітинах з 1 по 5 поверхи, зняття віконних рам, скління у РБД, встановлення рам, закінчали, 4 під. - скління вікон на сходових клітинах 4, 5 поверхів. 

СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 
· Ремонт світлофорного об’єкту: пост ДАІ.
· вул. Паркова – Данченка – Хантадз – ремонт, відновлення світлофорного об’єкту (після ДТП), 4-х транспортних, 2 пішохідних світлофорів, 2-х звуко сигнальних пристроїв та інше.
· Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» (білий): вул. Паркова - 3 шт. (Метрополіс, ЛЕО, Паркова 14), вул. Данченка – 1 шт., вул. Паркова (КНС) - 1 шт., вул. Захисників України (поліклініка, та круг) – 2 шт., Перехрестя вул. Олександрійська – Шкільний провулок – 2 шт., вул. Парусна (г/к Лада).

Електрична дільниця:
· Відновлення ОЛК – 15 будинків.

· Зняття показників електролічильників ( на ліфти та ОСК) в ВРЩ-0.4 кВ житлових будинків

· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 2 будинків: Пр. Миру 43; Парусна 4
· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» та інше: 4 заявки: Пр. Миру 8 (Пункт незламності) – встановлення додаткових розеток; прокладка кабелю; заміна непрацюючих світильників та встановлення додаткових; Данченко 1\52Н - виконання робіт згідно проекту; Данченко 2\53\Н - обстеження для узгодження акту розмежування балансової належності електромереж; Хантадзе 13 - відновлення схеми електропостачання на приміщення після прильоту.

· Міський пляж – відключення торговельних точок від електроживлення.

· Транспортна дільниця:
· прибирання вулиць міста (понеділок, середа, п’ятниця) (Голобус – 2 од).
· навантаження та вивіз сміття та скошеної трави з майданчиків для контейнерів ТБО (ЖЕД – 1,2,3,4) – 2 машин (навантажувач JCB, МАЗ).

· Підроблення гілок технікою (ВПТУ-22).

· Прибирання листя (ЖЕД-2,4) пилососом МТЗ-920.

Служба технічного нагляду
В роботі:

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) 21 ліфту.

· Реконструкція теплогенераторної в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР ШІСТЬ" за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9а.

