Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 28 вересня по 02 жовтня2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 16 м.п.

· труб каналізаційних – 11,5 м.п.

· вентилів – 12 шт.
Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі одного житлового будинку (залишилось заявок на 23 житлових будинках).
· Поточний ремонт покрівлі: Хантадзе 13, демонтаж пошкодженого (прильот) шиферу, улаштування каркасу (стропил) для закладання плівкою.

· Хантадзе 15, Хантадзе 19 – ремонт та гідравлічного випробування системи опалення.

· Ремонт флагштоку з Алеї Пам’яті.
· Хантадзе 10, Хантадзе 12 - демонтаж металевих швелерів у дворі (перешкоди, які заважають проїзду).

· Злив сирої води та заповнення систем опалення житлових будинків мережною водою - 
40 житлових будинків (21 %) (ЖЕД – 1 – 22 будинку, ЖЕД – 2 – 18 будинків).
· 
Транспортна дільниця:
· Прибирання вулиць міста, понеділок (Голобус – 1 од).
· Прибирання в'їзної дороги в м. Чорноморськ, прибирання вулиць в с. М. Долина, середа (Голобус – 2 од).
· Прибирання листя (ЖЕД-1, ЖЕД-2, ЖЕД-3, ЖЕД - 4), та вивіз на очисні (пилососом МТЗ-920).

· Навантаження та вивіз гілок (ЖЕД-2, ЖЕД-4) (МАЗ, JCB).

· Навантаження та вивіз будівельного сміття на міське звалище (ЖЕД-2, 3, 4) (навантажувач JCB, МАЗ).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 

· Ремонт 8-ми світлофорних об’єктів: вул. Данченка – Вул. Перемоги, с. М. Долина, с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна, Палац культури, вул. Паркова – вул. Данченка, Пр. Миру - вул. Данченка, вул. Олександрійська – вул. Парусна., Пр. Миру – вул. Парусна.

· Вишка задіяна по ремонту зовнішнього освітлення, по ремонту балконів (Пр. Миру 4), по ремонту покрівлі (Хантадзе 13), по встановленню флагштоку (Алея пам’яті). 


Електрична дільниця:
· Відновлення ОЛК – 15 будинків.

· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 8 будинків: Парусна 4; 4А; 6; Олександрійська 19; Спортивна 3; 5; 12; 12А - ТО обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; заміна наконечників; ТО в поверхових щитках підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл, навантаження; ізоляція дротів.

· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 12 заявок: Данченко 1\52Н - виконання робіт згідно проекту опломбування електролічильника без подачі напруги згідно новим технічним умовам спільно с ДТЕК; Парусна 9 - заміна електролічильника (не працює) на ОСК згідно заявки в ДТЕК; Паркова 20А кім.20 - опломбування лічильника згідно заяви; Захисників України 5 (1 під. укриття) - обстеження після вандалізму; Парк Приморський Алея Пам’яті - відключення та підключення електричного дроту (ремонт флагштоку), підключення переносного подовжувача; Мала Долина, Зелена 2Б - відновлення освітлення ОСК та інше.
· Благоустрій:

· Усунення наслідків прильоту: поточний ремонт покрівлі: Хантадзе 13, демонтаж пошкодженого шиферу, Пр. Миру 16 кв.30 – скління вікон (3 шт.),  Олександрійська 2 – скління вікон на сходових маршах.

· Радісна 11-б – на дитячому майданчику ремонт каруселі та балансиру, електрозварювальні роботи.

· Пр. Миру 26 – на дитячому майданчику ремонт каруселі, електрозварювальні роботи.

· Паркова 14 – на дитячому майданчику ремонт гойдалки, електрозварювання.

· Пр. Миру 35-б – 35-г - на дитячому майданчику ремонт каруселі, електрозварювання.

· Паркова 14 – ремонт входу в Укриття, заміна шиферу – 3 шт.

· Алея Пам’яті – демонтаж флагштоку, ремонт в РБД, встановлення.

· Хантадзе 10 – на дитячому майданчика ремонт ігрового комплексу, заміна рейок – 3 шт.

· Паркова 20 – ремонт лави для відпочинку, заміна 2-х рейок, на дитячому майданчику ремонт гойдалки, електрозварювальні роботи.

В роботі:

· Пр. Миру 39 (6 під.) - ремонт під’їзду.

Служба технічного нагляду
Виконано:

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) 9 ліфтів.

· Розробка проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16;

В роботі:

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) 12 ліфтів.

· Реконструкція теплогенераторної в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР ШІСТЬ" за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9а.

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ»

· Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення

