Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 05 по 09 жовтня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 11,5 м.п.

· труб каналізаційних – 9  м.п.

· вентилів – 18 шт.
Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі 4-х житлових будинків (залишилось 18 ж/б).
· За тиждень злив сирої води та заповнення систем опалення житлових будинків мережною водою: 45 житлових будинків (ЖЕД–1: 31 будинок, ЖЕД–2: 14 будинків). 
· Всього заповнено: 85 ж/будинків - 44%.
· 
Транспортна дільниця:
· Глобус (большой) вівторок, п’ятниця – прибирання вулиць міста.

· Глобус (большой) середа – прибирання в'їзної дороги в м. Чорноморськ, прибирання вулиць в с. М. Долина.

· Прибирання листя (ЖЕД-1, 2, 3, 4) та вивіз на очисні (пилососом МТЗ-920).

· Навантаження та вивіз гілок (ЖЕД-3) (МАЗ, JCB).

· Навантаження та вивіз будівельного сміття на міське звалище (ЖЕД-1, 2, 3, 4) (навантажувач JCB, МАЗ).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 

· Школа №6 – демонтаж дорожніх стовпчиків, очищення їх, промивка та встановлення.
· Олександрійська 20 – підрізання гілок з використанням автовишки.

· Ремонт світлофорного об’єкту: пост ДАІ.

· По місту очищення дорожніх знаків, підрізання гілок.

· Робота вишки по ремонту покрівлі (Корабельна 8) та в КП ЧТЕ.



Електрична дільниця:
· Відновлення ОЛК – 13 будинків.

· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 6 будинків: Спортивна 6; 6А; 8; 10; Парусна 3; 7 - ТО обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; заміна наконечників; ТО в поверхових щитках підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл, навантаження; ізоляція дротів.

· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 7 заявок: Паркова 14 - укриття відновлення електропостачанням на сололіфт, Корабельна 4Б - відновлення електропостачання на кв.12 після пожежі, Захисників України 5 (1 під., укриття) - відновлення електропостачання (вандалізм), Олександрійська 2Б (Баня) - встановлення світильників, Данченко1\52Н - відключення та ліквідація 1-ф обліку електроенергії ;підключення та подача напруги на 3-х ф облік після виконання технічних умов. Пр. Миру 28; Олександрійська 10 - заміна електролічильника (не працює) на ОСК згідно заявки в ДТЕК  та інше.
· Благоустрій:

- В. Шума 21 – на дитячому майданчику (з центру) ремонт горки, ремонт лави – 1 шт. (заміна рейки – 1 шт.), підсипання відсіванням під елементами, (3 під.) – на дитячому майданчику ремонт горки, гойдалки, ремонт ігрового комплексу.

- Праці 11 (3 під.) - усунення наслідків прильоту, закладання вікон на сходових маршах OSB.
- Олександрійська 2-б (баня) – демонтаж дер. каркасу у сауні, ремонт огорожі басейну (вирівнювання, закріплення та інше), монтування сауни (нові полки, лежаки). 
- Парусна 11 кв.114 – усунення наслідків прильоту, скління вікон (1,5 кв.м.).

· Паркова 44, Парусна 1-М – 2 шт., Паркова 48 - демонтаж 4-х шлагбаумів у дворах (перешкоди, які заважають проїзду).

· Хантадзе 10 – на дитячому майданчика ремонт ігрового комплексу, заміна рейок – 1 шт.

· В. Шума 6-а – на дитячому майданчику ремонт гойдалки, заміна рейки.

· Сквер Чорноморський – на дитячому майданчику відновлення тартанового покриття – 4 кв.м., ремонт кріплення горки, електрозварювальні роботи.

В роботі:

· Пр. Миру 39 (6 під.) - ремонт під’їзду.

Служба технічного нагляду
Виконано:

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) 21 ліфтів.

· Розробка проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16;

В роботі:

· Реконструкція теплогенераторної в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР ШІСТЬ" за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9а.

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ»

· Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення

· Капітальний ремонт пасажирського ліфту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Парусна, 10 (1 п.)

