Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 12 по 16 жовтня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 16 м.п.

· труб каналізаційних – 23 м.п.

· вентилів – 19 шт.
· т/ізоляція – 10 м.п.
Виконано:
· Пр. Миру 39 (6 під.) - ремонт під’їзду.

· Поточний ремонт покрівлі 4-х житлових будинків (залишилось 18 ж/б).
· За тиждень злив сирої води та заповнення систем опалення житлових будинків мережною водою: 78 житлових будинків (ЖЕД–1: 31 будинок, ЖЕД–2: 7 будинків, ЖЕД – 3: 14 будинків, ЖЕД-4: 26 будинків). 
· Всього заповнено: 163 ж/будинків - 84%.
· 
Транспортна дільниця:
· Глобус (большой) понеділок – прибирання вулиць міста.

· Прибирання листя (ЖЕД-1, 2) та вивіз на міське звалище (пилососом МТЗ-920).

· Навантаження та вивіз будівельного сміття на міське звалище (ЖЕД-1, 2, 3, 4) (навантажувач JCB, МАЗ).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 

· Ремонт 4-х світлофорних об’єктів: Палац культури, с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна, вул. Перемоги – Данченка, вул. Захисників України – вул. Олександрійська.

· В РБД – встановлення додаткових радіаторів опалення в приміщенні СДУРД. 

· Робота вишки по ремонту покрівлі (Корабельна 8) та в КП ЧТЕ.



Електрична дільниця:
· Відновлення ОЛК – 17 будинків.

· Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 7 будинків: Корабельна 4Б; Олександрійська 22; 24; Пр. Миру 22; Парусна 12; 14 - ТО обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; заміна наконечників; ТО в поверхових щитках підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл, навантаження; ізоляція дротів.

· Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» 4 заявки: Пр. Миру 2 - закріплення ввідного кабелю на фасаді будинку, Парк «Приморський» закріплення ліхтаря біля туалету та інше.
· Благоустрій:

- Олександрійська 2-б (баня) – ремонтні роботи в бані, підготовка до відкриття, монтування сауни (заміна дерев'яних лежаків та лав в сауні).

- Провулок Хантадзе 4 демонтаж 2-х шлагбаумів у дворах (перешкоди, які заважають проїзду).

- Пр. Миру 32 – на дитячому майданчику ремонт кріплення горки.

- Сквер Чорноморський – ремонт огороді дитячого майданчику.

В роботі:

· Паркова 24 (1 під.) - ремонт під’їзду.

Служба технічного нагляду
Виконано:

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) 21 ліфтів.

· Розробка проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16;

В роботі:

· Реконструкція теплогенераторної в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР ШІСТЬ" за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9а.

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ»

· Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення

· Капітальний ремонт пасажирського ліфту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Парусна, 10 (1 п.)

