Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 21 по 25 вересня 2026 р.
Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

· труб водопровідних – 10,5 м.п.

· труб каналізаційних – 11 м.п.

· вентилів – 10 шт.
Виконано:
· Поточний ремонт покрівлі 4-х житлових будинках (залишилось заявок на 19 житлових будинках).
· Паркова 36 (7 під.) - поточний ремонт фасаду, входу до під’їзду, фарбування.

· Демонтаж Сіті-лайтів – 6 шт.: Пр. Миру 31, (вулиця) – 1 шт., Спортивна 3, (проти 1 під., вулиця) – 1 шт., Захисників України 11, (проти 4 під., вулиця) – 1 шт., Захисників України 5А, (вулиця) – 1 шт., кут вул. Спортивна - пр. Миру (вулиця) – 1 шт., Захисників України 11, (вулиця) – 1 шт.

· Прибирання підвалів житлових будинків: В. Шума 19, Парусна 10.
· Фарбування (закрашення) написів на фасадах будівель (наркотичних, інформаційних) за адресами: Захисників України 11, Захисників України 7А.

· Благоустрій:

· Шкільний провулок 2 (4 під.) – усунення наслідків прильоту, скління вікон на сходових клітинах з 1 по 5 поверхи, зняття віконних рам, скління у РБД, встановлення рам.

· Пр. Миру 18 кв.50, Пр. Миру 17 кв.31, Паркова 26 кв.17, Данченка 3-в кв.119, Пр. Миру 18 кв.50 – усунення наслідків прильоту, скління вікон, з використанням автовишки.

· Пр. Миру 18 – на дитячому майданчику ремонт каруселі, електрозварювальні роботи.

· Дитячий майданчик (ЛЕО) – ремонт тартанового покриття – 18 шт. плиток (50х50).

· Навантаження та вивіз скла з ВПТУ-22 до РБД.

Електрична дільниця:
Відновлення ОЛК – 15 будинків.

Зняття показників електролічильників ( на ліфти та ОСК) в ВРЩ-0.4 кВ житлових будинків

Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 3 будинків: Пр. Миру Пр. Миру 43; 32; Парусна 2.

Аварійні заявки: Корабельна 4Б - відновлення електропостачання в поверховому щитку на 2 квартири, встановлення до облікових автоматів ( 2шт.); заміна згорівших дротів(15м); Паркова 34 - відновлення електропостачання на квартири, роботи в ВРЩ-0,4 кВ (заміна 4 наконечників; опресування кабелю; заміна 6 держателів для ПН; заміна 8 ПН). 

Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «ГУЖКГ» та інше: 4 заявки: Данченко 1\52Н - виконання робіт згідно проекту; Спортивна 10 - відключення електроенергії в підвальному приміщені після розірвання договору оренди; та інші).

· 
Транспортна дільниця:
· Прибирання вулиць міста, понеділок (Голобус – 2 од).
· Прибирання в'їзної дороги в м. Чорноморськ, прибирання вулиць в с. М. Долина, середа (Голобус – 2 од).
· Прибирання листя (ЖЕД-1, ЖЕД-2, ЖЕД-3, ЖЕД - 4), та вивіз на очисні (пилососом МТЗ-920).

· Навантаження та вивіз гілок (ЖЕД-2, ЖЕД-3, ЖЕД-4) (МАЗ, JCB).

· Подрібнення гілок ВПТУ-22 (СШ-25, дробилка).

· Навантаження та вивіз будівельного сміття на міське звалище (ЖЕД-2, ЖЕД-3) (навантажувач JCB, МАЗ).


СДУДР: 

· об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків. 

· перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів. 
· Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» (білий) – 2 шт.: вул. Парусна (м-н АТБ, м-н Копійка).

· Ремонт 4-х світлофорних об’єктів: Пр. Миру – Лазурна – Спортивна, Пр. Миру – Парусна, вул. В. Шума – вул. Парусна, вул. Олександрійська – вул. Парусна.

· Демонтаж та ремонт на базі РБД звуко сигнальних пристроїв світлофорних об’єктів: Пр. Миру – Лазурна – Спортивна – 2 шт., Пр. Миру – Данченка – 1 шт., Олександрійська - Захисників України – 1 шт.


В роботі:
· Пр. Миру 39 (6 під.) - ремонт під’їзду.

Служба технічного нагляду
В роботі:

· Послуги з експертного обстеження з метою визначення можливості та термінів подальшої експлуатації (включаючи електровимірювальні роботи) 21 ліфту.

· Реконструкція теплогенераторної в житловому багатоквартирному будинку ОСББ "НОМЕР ШІСТЬ" за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 9а.

· Розробка проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт гуртожитку (балконів) за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16;

· Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території центрального міського пляжу м. Чорноморськ»

· Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення

